Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации подгузники (взрослых) для обеспечения инвалидов в 2018г.

Количество поставки товара: 515000штук

Сроки действия Контракта: до 25.12.2018г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект закупки | Описание объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г, (22-07) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном  направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, не содержащими латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс на талии спереди или сзади должен обеспечивать плотное прилегание подгузника к телу и препятствовать подтеканию жидкости вдоль спины. Подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер и крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. Наличие индикатора влагонасыщения. Наружный слой должен быть воздухопроницаемым, нескользящим, из тонкого пластичного экологически чистого материала. | 145000 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г, (22-09) | 150000 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г, (22-11) | 130000 |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г (22-13) | 90000 |
| Итого: | | | 515000 |

**В своем техническом предложении Участник закупки должен указать товарный знак (при его наличии), страну-производителя, полное техническое описание Товара.**

1. **Требования к конструкции подгузников:**

1.1.Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):  
- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (при наличии).

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

* 1. Техническое исполнение подгузников

Подгузники изготовляют в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами, или прокладок-вкладышей. Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). Допускаются другие виды технического исполнения подгузников.

1.3.Декоративное исполнение подгузников

Нижний покровный слой или фиксирующие элементы подгузников изготовляют без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или с отделкой другими способами.

1. **Требования к внешнему виду**

2.1. В изделиях не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

2.2. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

**3. Маркировка**

1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

2. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

3. Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника.

4. Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

5. Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)

6. Маркировка грузовых мест (транспортной тары) - по [ГОСТ 14192](http://docs.cntd.ru/document/1200006710) с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги".

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452) с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не указывают.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по [ГОСТ 12303](http://docs.cntd.ru/document/1200011208)-80, или коробки по [ГОСТ 12301](http://docs.cntd.ru/document/1200049971)-2006, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

1. **Транспортная упаковка**.

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75 (раздел 3).

В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 (при наличии).

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок поставки** | В течение 2018 года.  Поставка 100 % от общего объема Товара в Республику Дагестан в организованные Поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня заключения Контракта (до 30.11.2018 должно быть выдано 100% общего объема требуемого Товара). |
| **Срок доставки до инвалида со дня получения Поставщиком заявки (разнарядки) или обращения инвалида** | Срок доставки Товара до инвалида не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком заявки (разнарядки) Заказчика или со дня обращения инвалида. |
| **Место поставки** | Республика Дагестан, г. Махачкала. Поставка осуществляется в организованные поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства инвалида. |
| **Условия поставки** | Поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу пунктов выдачи товара не менее 45 часов в неделю, из них не менее 5 часов в выходные дни (суббота и воскресенье). |
| **Срок годности** | Срок годности — не менее 3 лет. |
| **Остаточный срок годности Товара на день поставки** | Остаточный срок годности Товара на день поставки в Республику Дагестан должен составлять не менее 1 года. |
| **Соответствие ГОСТам** | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007 |

После проведения открытого аукциона в электронной форме при заключении контракта на поставку технических средств реабилитации – подгузников для взрослых для обеспечения им инвалидов цена за единицу Товара определяется путем снижения начальной (максимальной) цены контракта пропорционально снижению начальной (максимальной) цены за единицу Товара.

В случае если в заявке Участника предлагаются к поставке два и более наименований изделий по одной позиции, Заказчик при заключении контракта определяет конкретное количество закупаемой продукции из предложенного Участником (победителем) ассортимента.