Заместителю управляющего

Государственным учреждением – региональным отделением Фонда

социального страхования Российской Федерации по Республике Коми

Р.И. Жалобе

от заместителя начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

Н.В. Нестерова

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

о необходимости осуществления закупки

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.

2. Предмет закупки: Поставка инвалидам кресел-колясок

3. Функциональные, качественные, технические характеристики предмета закупки:

Согласно Приложению № 1 к Служебной записке.

4. Количество товара: 24 шт.

5. Объем и сроки гарантии: гарантийный срок 12 месяцев.

6. Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми, путем передачи Товара Получателям по месту их жительства с доставкой до дома, квартиры и в пункте выдачи Товара, организованного в г. Сыктывкар.

7. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.10.2018 г.

8. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (с приложением справочной информации и документов, на основании которых выполнен расчет, Приложение № 2 к Служебной записке): 2356000,00 рублей.

9. Срок действия контракта: 30.10.2018г.

10. Сведения о порядке принятия исполнения контракта

3.7. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов (реестра выдачи Товара Получателям (их Представителям) (Приложение № 3 к Контракту), актов сдачи-приемки Товара Получателям (их Представителям) (Приложение № 2 к Контракту) (либо почтовые уведомления о вручении с описью вложения), акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения (Приложение № 4 к Контракту), счета за соответствующий период и отрывных талонов к направлениям Заказчика при наличии Акта (заключения) экспертизы (Приложение № 5 к настоящему контракту)  оформляет и подписывает Акт приемки поставленного Товара (Приложение №7 к настоящему Контракту).

11. Источник финансирования государственного контракта: средства Федерального бюджета Российской Федерации, переданные Фонду социального страхования РФ.

12. Наличие у участника размещения заказа разрешительных документов: (лицензии): регистрационного удостоверения, декларация о соответствии.

13. Размер обеспечения исполнения контракта: (от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта): 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

14. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 1% начальной (максимальной) цены контракта.

15. Права и обязанности Сторон: согласно проекту государственного контракта

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (в том числе требованиям ГОСТов и ТУ), техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту)  и свободный от прав третьих лиц.

2.1.2. Представить Заказчику ко дню заключения Контракта на адрес электронной почты tcr@ro11.fss.ru копии регистрационного удостоверения  в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и декларации о соответствии в соответствии с  постановлением Правительства от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2.1.3. Обеспечить возможность передачи Товара Получателям со дня заключения Контракта, и уведомить об этом Заказчика в день заключения Контракта посредством почтовой, факсимильной связи либо электронной почтой на адрес tcr@ro11.fss.ru.

2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность выборочной проверки соответствия Товара требованиям Технического задания перед выдачей Товара Получателям.

2.1.5. Организовать не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе г. Сыктывкар.

Количество пунктов – не менее одного. Каждый пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пунктов: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Поставщик не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем заключения Контракта, предоставляет Заказчику информацию об адресах, телефонах и графиках работы пунктов выдачи путем направления сообщения на адрес электронной почты tcr@ro11.fss.ru и посредством почтовой связи.

2.1.6. В течение 5 рабочих дней, следующих за днем заключения Контракта, предоставить Заказчику график поставок Товара.

2.1.7. Согласовать с Получателем (его Представителем) удобный способ доставки Товара.

2.1.8. Уведомить Получателя (его Представителя) о предстоящей доставке Товара.

2.1.9. Поставить Товар непосредственно Получателю (его Представителю) при предъявлении им паспорта и направления, выдаваемого Заказчиком (выдача Товара Представителю Получателя осуществляется при предъявлении паспорта Представителя, доверенности и направления, выданного Заказчиком Получателю), одним из следующих способов по выбору Получателя (его Представителя):

- по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи Товара, организованного Поставщиком в соответствии с пунктом 2.1.5 Контракта, -  не позднее 30 календарных дней со дня обращения Получателя;

- по месту жительства Получателя - не позднее 20 календарных дней с даты получения от Заказчика списка Получателей, нуждающихся в доставке Товара до места жительства, которым Заказчик выдал направления.

2.1.10. Своевременно и регулярно предоставлять Заказчику документы, предусмотренные пунктами 4.3 настоящего Контракта.

2.1.11. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока поставки Товара предоставить Заказчику результаты поставки в виде Итогового акта исполнения Контракта (Приложение № 6 к Контракту).

2.1.12. По запросу Заказчика предоставлять письменную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также письменно на адрес электронной почты tcr@ro11.fss.ru уведомить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих поставке Товара Получателям в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств.

2.1.13. В случаях обращения Получателей (их Представителей) с направлениями, выданными Заказчиком, после выполнения Поставщиком в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уведомить об этом Заказчика и направить  Получателя (его Представителя), предъявившего направление к Заказчику для дальнейшего решения вопроса о предоставлении ему необходимого технического средства реабилитации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.1.14. Обеспечить инструктаж Получателя (его Представителя) и консультативную помощь по правильному пользованию Товаром.

2.1.15. Сохранять в тайне информацию служебного и частичного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношению Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

2.1.16. Обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Пользоваться услугами транспортной организации, почтовой связи для выполнения принятых на себя обязательств по доставке Товара до места жительства Получателя.

2.2.2. Привлекать к поставке Товара по настоящему контракту третье лицо, представляющее интересы Поставщика по доверенности Поставщика. Поставщик должен предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую право третьего лица действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение контракта несет Поставщик.

2.2.3. После согласования с Заказчиком в ходе исполнения настоящего контракта поставить Товар, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с техническими и функциональными характеристиками, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Контракта представить Поставщику список инвалидов, получивших направления на обеспечение Товаром в рамках настоящего Контракта

2.3.2.Выдать Получателям (Представителям) Направления на получение Товара, оформленные в соответствии с формой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 21.08.2008г. № 439 н., передать Поставщику список Получателей, которым Заказчик выдал направления.

2.3.3. Оплатить поставленный Товар в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза проводится силами Заказчика, экспертом либо экспертной организацией согласно требованиям законодательства.

2.3.5. Обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.6. Завершить исполнение контракта подписанием Итогового акта исполнения обязательств по государственному контракту.

2.4. Заказчик имеет право

2.4.1. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, а также соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, указанным в настоящем Контракте.

2.4.2. Заказчик имеет право в любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления поставщика осуществлять контроль выдачи Товара получателям путем:

-визуального осмотра пункта выдачи Товара

- сопровождения поставщика до места нахождения получателя в соответствии с графиком поставки.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи Товара.

Результаты контроля фиксируется Заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика.

16. Сроки предоставления Поставщиком Заказчику результатов поставки товара, выполненной  работы или оказанной услуги (в соответствии с частью 2, ст. 94, 44-ФЗ). Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока поставки Товара предоставить Заказчику результаты поставки в виде Итогового акта исполнения Контракта (Приложение № 6 к Контракту).

17. Порядок и сроки приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,  а при необходимости порядок и сроки приемки отдельных этапов (место, сроки, кем осуществляется, документы о приемке, в соответствии с частью  6, 7 ст. 94, 44-ФЗ): согласно проекта государственного контракта

18. Порядок проведения экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта (в соответствии с частью 3, ст. 94, 44-ФЗ):

3.1. До начала  доставки и выдачи Товара Получателям Заказчик осуществляет  проверку (экспертизу) Товара на соответствие его   характеристик техническим и функциональным характеристикам, утвержденным Техническим заданием (Приложение №1) настоящего Контракта и требованиям Контракта.

3.2. При осуществлении проверки Товара Заказчик проверяет:

3.2.1. Соответствие проверяемого Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным Техническим заданием и другим условиям настоящего Контракта, соблюдение правил упаковки и затаривания Товара, маркировки;

3.2.2. Наличие следующих документов:

- копии регистрационных удостоверений;

- копии действующих деклараций о соответствии.

3.2.3. Для  проведения проверки (экспертизы)  Товара Заказчиком создается Комиссия из числа уполномоченных сотрудников, в Комиссию также могут входить в качестве наблюдателей представители региональных общественных организаций инвалидов.

При проведении проверки Заказчик вправе проводить фото- и (или) видеофиксацию процесса проверки Товара.

3.3. По результатам проверки (экспертизы) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней Заказчиком составляется Акт (заключение) экспертизы (Приложение № 5 к настоящему Контракту), в котором делается вывод о соответствии (несоответствии) поставленного Товара требованиям, установленным в Контракте.  В случае, выявления несоответствия предлагаемого к поставке Товара требованиям, установленным Техническим заданием и другими условиями настоящего Контракта, Заказчик уведомляет об этом поставщика и предлагает устранить выявленные нарушения, в том числе путем замены предлагаемого к поставке Товара. Нарушения должны быть устранены Поставщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика. После устранения выявленных нарушений Заказчик вправе провести повторную проверку.

3.4. Выдача Товара Получателям производится  Поставщиком только после проведения выборочной проверки все партии товара Заказчиком, принятии решения о признании Товара соответствующим условиям Контракта и подписания Акта (заключения) экспертизы.

В случае не предоставления Товара и документов, указанных в п. 3.2.2. Контракта для проверки в установленные настоящим Контрактом сроки, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 5.4 настоящего Контракта.

19. Порядок и сроки  осуществления оплаты товара, работы, услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта:

4.3. Для расчетов по Контракту Поставщик, ежемесячно, но не позднее 15 октября 2018 года,  передает Заказчику:

- реестр выдачи Товара Получателям (их Представителям) в двух экземплярах, заверенных Поставщиком, (Приложение № 3 к Контракту);

- акты сдачи-приемки Товара Получателям (их Представителям) (Приложение №2 к Контракту) (либо почтовые уведомления о вручении с описью вложения);

- отрывные талоны к направлениям Заказчика, оформленным в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 439 н от 21 августа 2008 года

- счет за соответствующий период.

- акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения (Приложение № 4 к Контракту).

4.4. Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком не позднее 5 (Пяти)  рабочих дней со дня подписания Акта приемки поставки Товара на основании документов, установленных пунктом 4.3. настоящего Контракта.

20. Наименование экспертных организаций, экспертов, имеющих возможность провести экспертизу поставляемого товара, выполненной работы или оказанной услуги, в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (в соответствии с частью 4 ст. 94, 44-ФЗ):

21. Наименование и сроки предоставления документов, подтверждающих безопасность товара:

- копии действующих деклараций о соответствии.

22. Преимущества, предоставляемые  Заказчиком в соответствии со статьями 28-30 44-ФЗ: учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; организациям инвалидов; субъектам малого предпринимательства; социально ориентированным некоммерческим организациям (нужное подчеркнуть).

Заместитель начальника отдела		                                                                   Н.В. Нестеров

- Техническое задание

Упаковка изделий производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали коляски; должны обеспечивать антикоррозийную защиту.

Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Общие технические характеристики должны соответствовать ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК | КОЛ-ВО, ШТ. | Цена за единицу, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная | с подголовником, боковыми упорами для головы, предохранительным поясом и приставным столиком. | 1 | 92733,33 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | вид спинки - регулируемая по высоте, регулирулируемым углом наклона, боковые упоры для тела, валик для сохранения зазора между ногами. | 1 | 94600,00 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | ширина сиденья 36 см, глубина сиденья 39, высота спинки 62 см.спинка с регулируемым углом наклона, подножки, регулирующиеся по высоте, подголовник, боковые упоры для тела. | 1 | 92733,33 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | ширина сиденья 36 см, глубина сиденья 39, высота спинки 62 см. спинка с регулируемым углом наклона, подножки, регулирующиеся по высоте, подголовник, боковые упоры для тела. | 1 | 95666,67 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Спинка, регулируемое по высоте и по горизонтали,, с регулируемым углом наклона.сидение, регулируемое по высоте и по горизонтали, с регулируемым углом наклона.подлокотник,регулирующийся по высоте. подножка, регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.подголовник.боковые упоры для тела,подушка на сиденье,валик для сохранения зазора между ногами.держатели для ног.предохранительный пояс.приставной столик. ширина-33 см,глубина 47 см, высота сидения 60 см. | 1 | 92733,33 |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | спинка,регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона. сидение, регулируемое по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона. подлокотник, регулирующийся по высоте.подножка,регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.подголовник. боковые упоры для тела,подушка на сиденье. валик для сохранения зазора между ногами.держатели для ног, предохранительный пояс, приставной столик.ширина сиденья 35см, глубина -47см, высота – 60см. | 1 | 250000,00 |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина сиденья 24 см, глубина сиденья 26 см, высота спинки 48 см. спинка откидная, подножки с регулируемым углом наклона, подголовник, боковые упоры для головы. | 1 | 95666,67 |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная | высота спинки 70см, спинка съемная, регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемыс углом наклона, ширина сидения 40см, глубина 45см, сиденье регулируемое по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, подлокотник зафиксированный, подножки съемные, вращающиеся, регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона, регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы, подголовник, боковые упоры для тела, боковые упоры для головы, подушка на сиденье, подушка на спинку, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ног | 1 | 75666,67 |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | ширина сидения 25см, глубина сидения 22,5см, высота спинки 52см, спинка с регулируемым углом наклона,откидная, подножка с регулируемым углом наклона, регулирующиеся по высоте, приспособления: предохранительный пояс, подушка на сидение, подушка на спинку,приставной столик | 1 | 92733,33 |
| 10 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | высота спинки 70см, спинка съемная, регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемыс углом наклона, ширина сидения 40см, глубина 45см, сиденье регулируемое по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, подлокотник зафиксированный, подножки съемные, вращающиеся, регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона, регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы, подголовник, боковые упоры для тела, боковые упоры для головы, подушка на сиденье, подушка на спинку, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ног | 1 | 75666,67 |
| 11 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина сидения – 40 см, глубина сидения – 30 см, высота сидения – не менее 32 см не более 51 см*. вид спинки: с регулируемым углом наклона; сидение с регулируемым углом наклона; подножка с регулируемой опорой стопы; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, подушка на сиденье, подушка на спинку, держатели для ног, предохранительный пояс. | 1 | 95666,67 |
| 12 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина сидения 33 см глубина сидения 30 см высота спинки 40 см, спинка регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; сидение съемное, с регулируемым углом наклона; подножка съемная, вращающаяся, регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона. приспособления: подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, удлинитель спинки, подушка на сиденье, подушка на спинку, предохранительный пояс. | 1 | 95666,67 |
| 13 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | ширина сидения - 40 см, глубина сидения не менее 38 см не более 43 см*, высота спинки - не менее 65 см не более 78 см*; спинка регулируемая по высоте и с регулируемым углом наклона, подголовник, боковые упоры для туловища, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, держатели для ног. | 1 | 92733,33 |
| 14 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | ширина сидения - 44 см, глубина сидения – не менее 44 не более 52 см*, высота спинки – не менее 56 см не более 65 см*; спинка регулируемая по высоте и с регулируемым углом наклона, подголовник, боковые упоры для туловища, валик для сохранения зазора между ног, предохранительный пояс, держатели для ног. | 1 | 74666,67 |
| 15 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | ширина сидения 400мм, глубина сидения 400мм, высота спинки 600мм, спинка откидная. подножка, регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы.подголовник, боковые упоры для головы, подушка на сиденье, подушка на спинку, валик для сохранения зазора между ногами. | 1 | 92733,33 |
| 16 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Ширина сидения 27см; глубина сидения 23см; высота спинки =61см; спинка откидная, регулируемая по высоте; сиденье регулируемое по горизонтали; подножки с регулируемой опорой стопы; боковые упоры для тела; валик для сохранения зазора между ногами; подставка под икры; держатели для ног; предохранительный пояс; подушка на спинку; подушка на сиденье; приставной столик. | 1 | 92733,33 |
| 17 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина=30см; глубина не менее 30 см не более 36см*; высота спинки =61см; спинка откидная, регулируемая по высоте; сиденье регулируемое по горизонтали; подножки с регулируемой опорой стопы; боковые упоры для тела; валик для сохранения зазора между ногами; подставка под икры; держатели для ног; предохранительный пояс; подушка на спинку; подушка на сиденье. | 1 | 95666,67 |
| 18 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | ширина сидения 35 см глубина сидения не менее 38 см не более 43 см* высота спинки не менее 65 см не более 78 см,* спинка: регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, подушка на сиденье. |  |  |
|  |  |  | 1 | 92733,33 |
| 19 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | ширина сидения 35 см глубина сидения 30 см высота спинки 54 см, спинка: регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, подушка на сиденье. | 1 | 95666,67 |
| 20 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | ширина сидения 24 см глубина сидения не менее 30 см не более 36 см* высота спинки 51 см, спинка: регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, подушка на сиденье. | 1 | 92733,33 |
| 21 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина сидения 24 см глубина сидения 26 см высота спинки 51 см, спинка: регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, подушка на сиденье. | 1 | 95666,67 |
| 22 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | спинка регулируемая по высоте и горизонтали (40см); сидение (ширина 35см, глубина 35 см); подлокотники зафиксированные, регулирующийся по высоте, подножки регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы, приспособления подголовник, боковые упоры для головы, держатели для ног. | 1 | 95666,67 |
| 23 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | спинка с регулируемым углом наклона, откидная; валик для сохранения зазора между ногами; подушка на сиденье, подушка на спинку; приставной столик; ширина сиденья: 30 см; глубина сиденья: не менее 30 не более 36 см*; высота сиденья: не более 51 см*; высота спинки: не менее 52 не более 64 см*; высота подлокотника: не более 20 см* |  |  |
|  |  |  | 1 | 92733,33 |
| 24 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | спинка: с регулируемым углом наклона, откидная; сиденье: с регулируемым углом наклона; подлокотник: регулируемый по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы; приспособления: подголовник, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень. ширина сиденья: 23 см; глубина сиденья: 28 -34см; высота сиденья: не менее 46 см не более 59 см*; высота спинки: не менее 52 см не более 64 см*; высота подлокотника: 16 см | 1 | 92733,33 |