**Техническое задание**

 **на поставку подгузников для взрослых в 2018 году для обеспечения ими инвалидов**

**Наименование товара**

К абсорбирующему белью относятся абсорбирующие подкладки на постельное бельё (простыни, пеленки), прокладки урологические, подгузники различных типов, которые применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Подгузники являются многослойным изделием, который выполнен из гипоаллергенных материалов, что соответствует требованиям ЕЭС. Наружная поверхность подгузника изготовлена из специального материала – многослойного дышащего ламината или закрученной целлюлозы, которая содержит микропоры и является полностью воздухо- и паропроницаемой. Двойной впитывающий слой имеет форму, дающую возможность использования подгузника как мужчинам так и женщинам. Внутренняя поверхность изготов­лена из распушен­ной целлюлозы с абсорбирующим поли­мером в виде частичек округлой формы расположенных только в рабо­чей зоне, превращаю­щим жидкость в гель и препятствую­щим росту бактерий и распро­странению не­приятного запаха. Абсор­бент - поглощает и удер­живает жидкость, согласно указанной далее впитываемости, не освобождая ее при на­давливании. За счет высокой впитываемости абсорбента изде­лия яв­ляются тон­кими и легкими. Внутренняя поверхность состоит из нетканого материала на основе натурального хлопчатобумажно­го сырья, пропускающего влагу в одном направлении и обеспе­чивающего сухость кожи.

 Классификация подгузников представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р 55082-2012 (ИСО 9999-2014) Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация» (средства абсорбирования мочи и дефекации нательные (09 30).

**Требования к качеству товара.**

 В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

**Требования к техническим характеристикам товара.**

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок годности подгузников - не менее 70% от установленного начала срока годности изделий.

**Требования к безопасности товара.**

Абсорбирующее белье (подгузники) должны соответствовать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Наличие декларации соответствия, регистрационного удостоверения на абсорбирующее белье и подгузники обязательно.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.**

Размеры подгузников, а также их впитывающая способность представлена в таблице.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

 Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

**Требования к сроку и объему поставки товара.**

Требования к отгрузке и доставке товара: отгрузка и доставка Товара осуществляется по территории Чукотского автономного округа по именным направлениям «Заказчика», реестру получателей до места жительства Получателя или до пункта выдачи Товара по месту жительства Получателя за счет «Исполнителя».

 «Заказчик» обязан:

- в течении 7 (семи) рабочих дней с момента заключения государственного контракта направить «Исполнителю» реестр получателей на поставку изделий с указанием адресов доставки и контактных телефонов (при наличии). (Приложение №3)

«Исполнитель» обязан:

**осуществить поставку Товара не позднее 20.09.2018 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Районы доставки** | **Количество человек (получателей)** | **Количество поставки****в штуках** |
| 1 | Чукотский АО г.Анадырь | 29 | 7230 |
| 2 | Чукотский АО, Анадырский р-он. | 7 | 1980 |
| 3 | Чукотский АО, г.о.Эгвекинот, с.Рыркайпий, с.Амгуэма | 3 | 1810 |
| 4 | Чукотский АО, г.Певек, с.Айон | 3 | 1700 |
| 5 | Чукотский АО, г.Билибино, Билибинский район | 8 | 3190 |
| **Итого:** | **50ч** | **15910 шт** |

**на поставку подгузников для взрослых в 2018 году для обеспечения ими инвалидов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во ед. (шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма**  |
| Анатомическая форма подгуз­ника должна соответствовать раз­вертке нижней части торса тела инвалида с дополнительным уве­личением площади на запах боковых частей не менее 3 см и обеспечи­вать максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Эластичная гофрированная стяж­ка в области поясницы способ­ствует плотному прилеганию подгуз­ника к телу (допускается наличие эластичной гофрированной стяж­ки спереди). Наличие высо­ких влагонепроницаемых барьеров по бо­кам подгузника предот­вращают протекание мочи и кала. На­личие эластичных резино­чек в зоне анатомических выемок обеспечивает более плотное прилегание к телу и комфорт для больного. Все эла­стичные эле­менты не должны содержать латек­са. Допускается наличие на наруж­ной по­верхности подгузника индикатора влагонасыщения по центру внешней стороны позволяет опреде­лить время замены подгузни­ка. Подгуз­ник имеет не менее двух застеж­ек многократного примене­ния: |  |  |  |
| Подгузники для взрослых размер "ХS" (объем талии/бедер - до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г | 760 | 28,54 | 21690,40 |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г  | 1860 | 59,60 | 110856,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г  | 1860 | 60,39 | 112325,40 |
| Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г  | 3270 | 67,24 | 219874,80 |
| Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г  | 1810 | 69,13 | 125125,30 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г  | 3420 | 72,95 | 249489,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г  | 1830 | 77,73 | 142245,90 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 1100 | 97,32 | 107052,00 |
| ИТОГО | **15 910** | **Х** | **1 088 658,80** |

**Начальная максимальная цена контракта: 1 088 658 (Один миллион восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 80 копеек.**