**Технические требования**

 **на поставку подгузников для взрослых для обеспечения ими в 2018 году инвалидов**

**ИКЗ:181132602472113260100100080031722323**

**1.Требования к подгузникам для взрослых:**

 Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

 Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам.

 Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

 Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению

 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

***2. Требования к маркировке и упаковки подгузников:***

1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.

 При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

-наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

 Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

 Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника.

 Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не указывают.

 Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки ГОСТ 12303 – 80 Межгосударственный стандарт «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки по ГОСТ 33781-2016 Межгосударственный стандарт «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

 Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

 В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

 Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

**3*. Требования к документам, подтверждающим соответствие подгузников установленным требованиям:***

1.Подгузники должны соответствовать ГОСТам:

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р 52354-2005 Национальный стандарт РФ «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».

2. При поставке подгузников поставщиком должны быть представлены: утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009. на каждый вид и партию подгузников (при наличии), технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ) (при наличии).

3. Поставщик должен представить документальное подтверждение, проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», (при наличии).

***4. Место, условия и сроки поставки подгузников***

Поставка подгузников осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Республики Мордовия.

Срок поставки – Поставка в Республику Мордовия в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя - не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения списка Получателей.

Срок обеспечения Получателей - до 15 декабря 2018 года.

**Всего 74 000 штук на сумму 1 556 220 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Количество, впитываемость** | **Цена, за единицу руб.** |
| **Подгузники для взрослых** |
| Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см) | ***Всего 74 000 штук***С полным влагопоглощением не менее 2000г | **21,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |