Описание объекта закупки

Инструменты и оборудование медицинские. Поставка средств опоры для инвалидов Республики Крым

Требования к техническим характеристикам Товара:

| Наименование Товара (модель, страна производитель) | Характеристика Товара | Ед. изм. (шт) |
| --- | --- | --- |
| Ходунки шагающие | Ходунки шагающие предназначены для помощи в передвижении. Позволяют передвигаться методом поочередной перестановки левой и правой опорных сторон по ходу движения. Ходунки улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности. Ходунки шагающие должны быть изготовлены из прочного, легкого, устойчивого к коррозии материала; Ходунки шагающие должны регулироваться по высоте; Ходунки шагающие должны быть складывающимися; Опорные насадки должны быть из упругого, нескользящего материала; Ходунки шагающие должны иметь максимальную нагрузку не менее 100 кг. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | 350 |
| Ходунки на колесах | Ходунки на колесах предназначены для помощи в передвижении, подходят для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности. Ходунки на колесах должны быть изготовлены из прочного, легкого, устойчивого к коррозии материала; Ходунки на колесах должны регулироваться по высоте; Ходунки на колесах должны быть складывающимися; Ходунки на колесах должны иметь два передних колеса; Опорные насадки ходунков на задних ножках должны быть из упругого, нескользящего материала; Ходунки на колесах должны иметь максимальную нагрузку не менее 100 кг. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | 80 |
| Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки с опорой на предплечье предназначены для помощи в передвижении, подходят для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки создают максимально устойчивую опору при ходьбе и позволяют разгрузить ноги и позвоночник за счет переноса веса на предплечье. Ходунки с опорой на предплечье должны быть изготовлены из прочного, легкого, устойчивого к коррозии материала; Ходунки должны регулироваться по высоте; Ходунки должны иметь опору на предплечье; Ходунки с опорой на предплечье должны иметь четыре колеса, задние два колеса должны быть с тормозами; В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | 5 |
| Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой – приспособление для передвижения людей с нарушением опорно-двигательной системы и пожилых людей при перемещении по помещениям и площадкам с твердым покрытием, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшаю нагрузку на нижние конечности. Ходунки с подмышечной опорой должны быть изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии материала; Ходунки с подмышечной опорой должны быть складывающимися; Ходунки должны иметь подмышечные опоры, регулируемые по высоте; Ходунки с подмышечной опорой должны иметь четыре колеса; Два колеса должны быть с тормозами (задние или передние); Ходунки должны иметь накладки на подмышечных опорах; Ходунки с подмышечной опорой должны иметь максимальную нагрузку не менее 100 кг. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | 10 |
| Ходунки -роллаторы | Ходунки-роллаторы предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Ходунки роллаторы должны быть изготовлены из прочного, легкого, устойчивого к коррозии материала; Ходунки-роллаторы должны быть складывающимися; Ходунки-роллаторы должны иметь 4 колеса; Ходунки-роллаторы должны иметь 2 ручных тормоза; Рукоятки ходунков-роллаторов должны регулироваться по высоте; Ходунки-роллаторы должны иметь сидение; Ходунки-роллаторы должны иметь мягкий упор для опоры спины; Ходунки-роллаторы должны иметь корзину для личных вещей; Ходунки-роллаторы должны иметь максимальную нагрузку не менее 100 кг. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | 65 |
| Итого: | 510 |

Ходунки должны иметь регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия и (или) декларации соответствия, действующие на территории Российской Федерации.

Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара: Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика на обеспечение Получателя, в течение 30 календарных дней с даты осуществления проверки качества поставленного Товара, но не позднее 30.11.2018г.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий: Срок пользования средствами опоры (ходунками) должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.05.2013 №215н.

Гарантийный срок с момента передачи пользователю должен составлять не менее 12 месяцев.

Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 52770-20016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний; Х Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.