ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требуемое количество – 290 шт.

Способ определения исполнителя - Электронный аукцион.

Сроки выполнения работ – до 31.10.2018 г.

Место выполнения работ – г. Воронеж, Воронежская область.

Обеспечение исполнения контракта - 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок выполнения работ не более 2 месяцев со дня, следующего за днем получения исполнителем от заказчика списков получателей, которым заказчиком выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.

Условия оплаты: оплата производится за счет средств Фонда социального страхования РФ по факту поставки товара, по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке поставленного товара.

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации инвалидам (Получателям) должна осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- право выбора способа и места получения товара определяется Получателем (законным представителем Получателя) самостоятельно: по месту жительства (нахождения) Получателя, по месту нахождения Поставщика, по месту нахождения стационарных пунктов выдачи в пределах г.Воронежа и Воронежской области;

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам (законным представителям инвалидов) из реестра Получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе способа, места и времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами (законными представителями инвалидов) по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов при выборе способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения Поставщика или в стационарном пункте выдачи;

- информирование инвалидов (законных представителей инвалидов) о дате, времени и месте поставки;

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ:

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц туторами (ортезирование) должно быть направлено на обеспечение механической фиксации, разгрузки, компенсации функций, поврежденных или реконструированных суставов и других функций опорно-двигательного аппарата.

Выполняемые работы должно включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата вследствие заболеваний травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера, а также обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (туторы на нижнюю конечность) должны отвечать требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р 52878-2007 Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

На туторы должны быть представлены следующие документы:

- декларация о соответствии (согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению получателей ортезами (туторами на нижнюю конечность) считаются эффективно исполненными, если у получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни.

Туторы должны плотно охватывать конечность или ее сегменты, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности.  Должны допускать свободное надевание на пораженную конечность.

Работы по обеспечению получателей ортезами (туторами на нижнюю конечность) должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству товара, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Использование изделий не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Минимальный гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования.

- на туторы нижних конечностей не менее 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение туторов на нижнюю конечность должно осуществляться в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

Перед выдачей изделия Получателю Исполнитель по согласованию с Заказчиком должен представить аппараты и туторы для проверки на соответствие требованиям технического задания по адресу Заказчика.

При согласовании способа, места и времени поставки протезно-ортопедических изделий Исполнитель обязан вести журнал телефонных звонков Получателям.

С целью контроля выдачи аппаратов ортопедических и туторов Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет передачи изделия Получателю.

| Наименование изделия | Технические характеристики | Потребность (Количество), шт. |
| --- | --- | --- |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий, корригирующий. Должен обеспечивать фиксацию нижней конечности в функционально выгодном или необходимом положении, обусловленным медицинскими показаниями. Тутор состоит из гильзы и крепления. Верхний край гильзы тутора должен доходить до паховой складки, с внешне стороны захватывать большой вертел бедра, нижний - захватывать стопу. Материал приемной гильзы из низкотемпературных, высокотемпературных термопластов. Допускается использования смягчающих элементов. Крепление в виде застежек текстильных "контакт". Изготовление по слепку или индивидуальное моделирование по телу пациента, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – специальное. | 70 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, корригирующий. Должен обеспечивать фиксацию голеностопного сустава в функционально выгодном или заданном положении, обусловленным медицинскими показаниями. Тутор состоит из гильзы и крепления. Проксимальная граница гильзы тутора должна доходить до верхней трети голени с вырезом сзади в области подколенной ямки, дистальная -до кончиков пальцев со стороны подошвы. Материал приемной гильзы из низкотемпературных, высокотемпературных термопластов. Допускается использования смягчающих элементов. Крепление в виде застежек текстильных "контакт". Изготовление по слепку или индивидуальное моделирование по телу пациента, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – специальное. | 90 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий. Тутор состоит из гильзы и крепления. Приемная гильза из эластичного материала. Жесткость тутора обеспечивается за счет усиления моделируемыми анатомическими пластинами (шинами). Крепление в виде застежек текстильных "Контакт". Изготовление по индивидуальным размерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 30 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий, корригирующий. Должен обеспечивать фиксацию коленного сустава в функционально выгодном или заданном положении, обусловленным медицинскими показаниями. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза тутора должна захватывать не менее 2/3 длины бедра и голени. Материал приемной гильзы из низкотемпературных, высокотемпературных термопластов. Допускается использования смягчающих элементов. Крепление в виде застежек текстильных "контакт". Изготовление по слепку или индивидуальное моделирование по телу пациента, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – специальное. | 100 |
| ВСЕГО |  | 290 |