Техническое задание

«Поставка инвалидам  подгузников для взрослых»

- Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар должен быть необходимого вида.

1.2. Весь товар  должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность  поставляемого товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар  должен  быть изготовлен  промышленным способом.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие товара  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3.  Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по применению.

4. Требования к  количеству поставляемого Товара – 122 060 шт.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

| Наименование Товара | Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями | Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями <**> | Количество Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | Размер изделия малый (S) Влагопоглощение: 1000 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер: 60 см.- минимальный показатель 90 см.- максимальный показа | Размер изделия малый (S) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер: От <*> до <*> см. | 12 200 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | Размер изделия средний (М) Влагопоглощение: 1300 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер: 90 см.- минимальный показатель 120 см.- максимальный показатель | Размер изделия средний (М) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер: От <*> до <*> см. | 30 330 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение: 1450 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер: 120 см.- минимальный показатель 150см.- максимальный показатель | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер: От <*> до <*> см. | 63 330 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | Размер изделия большой (XL) Влагопоглощение: 1450 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер: 150 см.- минимальный показатель 175см.- максимальный показатель | Размер изделия большой (XL) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер: От <*> до <*> см. | 16 200 |
| ИТОГО: |  | 122 060 |

Примечание:

<*> - Заполняется участником аукциона

<**> - Конкретный размер  определяется Заказчиком индивидуально, по каждому случаю направления инвалида в отдельности, с учетом пожелания инвалида.

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 214 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Данный вид изделий должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей  с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»

Требования к функциональным характеристикам.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники для взрослых одноразового использования. Предназначены для ухода за пациентами со средней и тяжелой степенью недержания, в том числе для лежачих больных. Впитывают жидкость и надежно удерживают её внутри.

Требования к техническим  характеристикам

Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования  мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает  появление неприятного запаха. Наружная поверхность подгузника  из специального тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Требования к качеству

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок товара, работы, услуги составляет:

Продукция одноразового использования. Предоставление гарантии и использование регулируется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Объем предоставления гарантий их качества:

Продукция одноразового использования. Предоставление гарантии и использование регулируется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Подгузники должны быть закрытого типа, закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. Эластичный пояс должен обеспечивать плотное прилегание подгузника к телу и препятствовать подтеканию жидкости вдоль спины. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке должны быть выполнены на русском языке и содержать информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.