Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации опор для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара

Опоры - вспомогательное техническое средство, предназначено для позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения ребенка, для отработки правильного стериотипа рецепроктного движения, для создания правильного семмитричного положения ребенка и удерживания равновесия в положении сидя.

Требования к качеству и безопасности товара

Опоры должны соответствовать следующим стандартам:

Межгосударственным стандартам: ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия» и Национальным стандартам: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».                       Конструкция опор и ходунков должна обеспечивать удобство пользования ими и свободу действий пользователя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания ходунка в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, при необходимости их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов    внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С.                                                                                                                                                                                       Максимальная ширина опоры, предназначенного для жилых помещений - не более 650 мм, что позволяет свободно проходить в дверной проем.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, шаг регулирования высоты опор складных должен быть не более 50 мм. Устройство регулирования высоты не должны иметь свободного хода при нагрузках.                                                                                                                                                    Регулировать высоту опоры пользователь должен без применения специальных инструментов. Наличие регистрационного удостоверения на технические средства при поставке обязательно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Обязательной сертификации не требуется, наличие сертификата определяется поставщиком.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требование к результатам работ

Получение реабилитационного эффекта от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Требования к упаковке, отгрузке

На каждое изделие должны быть нанесены: товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.                                                                                                                                                                          Упаковка   технических средств   реабилитации   должна   обеспечивать защиту технических средств реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время   хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна   обеспечивать   защиту от воздействия механических  и  климатических факторов  во  время  транспортирования  и  хранения  технических  средств  реабилитации,  а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку предоставления гарантии качества опор

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Место поставки товара

Российская Федерация, по месту жительства инвалидов.

Обеспечение должно осуществляться на территории Хабаровского края до места проживания инвалидов:

| № п/п | Районы доставки | Предполагаемое количество поставки изделий шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск,Хабаровский район,г. Бикин с Бикинским районом, Нанайский район | 30 |
| 2 | Амурский район | 15 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом | 20 |
| 4 | Советско-Гаванский район | 10 |
| 5 | Николаевский район | 10 |
|  | Всего | 85 |

Сроки поставки: по 01.12.2018 года должно быть поставлено 100% объема товара.

Срок действия контракта: 31.12.2018 г.

| Наименование технического средства реабилитации | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт | Цена за единицу в рублях | Максимальная цена, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для ползания | Опора для ползания - предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями. Применяется для отрабатывания навыков ползания у детей с различными патологиями, в т.ч. ДЦП как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Опора представляет собой каркас, установленный на самоориентирующиеся колеса, с регулируемыми стойками с комплектом креплений для корпуса ребенка. Сборно-разборная конструкция не должна предусматривать использования инструментов. Задняя пара колес должна иметь тормоза. Крепления должны быть изготовлены из кожгалантерейной ткани или другого гипоаллергенного материала. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. Габаритные размеры: Длина не более 65см. Ширина не более 59 см. Регулировка высоты от уровня пола: 16 – 28см. Вес изделия не более 4 кг. Максимальный вес пользователя - не менее 30 кг. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 20 | 10450,23 | 209 004,60 |
| Опора для положения лежа | Опора для лежания - специальная опора с крепежными ремнями, абдукционными модулями и наклонной подушкой предназначена для первичных реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами, коррекции патологических поз, позиционной терапии в процессе комплексной реабилитации детей. Опора состоит из металлического основания (рамы) на колесах со стояночными тормозами, деревянных боковин, сидения-ложа с мягким матрасиком, спинки с мягкой накладкой (матрасиком на спинку), грудного и тазобедренного ремней (креплений) с регулировкой по длине, трех мягких модулей различной формы. Угол наклона спинки регулируется, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. Мягкие элементы изготовлены из поролона, покрытие – винилискожа. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. Габаритные размеры: Длина опоры в диапазоне: 85-155см. Ширина опоры в диапазоне: 32—76,5 см. Вес изделия не более 25 кг Максимальный рост ребенка: не более 155см. Максимальный вес пользователя - не менее 30 кг В комплект опоры должно входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 10 | 15268,23 | 152 682,30 |
| Опора для сидения | Опора для сидения - представляет собой регулируемое ортопедическое кресло на колёсиках с тормозами, с регулируемой по углу наклона спинкой и регулируемого угла наклона и высоты подножки. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, абдуктора. Опора комплектуется съемным столиком, укрепляемым на подлокотники для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Опора имеет мягкий подголовник. Угол наклона спинки меняется не более 45°. Спинка, сидение, абдуктор и подголовник опоры должны быть снабжены мягкими элементами. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. Габаритные размеры: Ширина спинки изменяется в диапазоне не менее 23 см. и не более 40 см. Вес изделия не более 21 кг. Максимальный вес пользователя - не менее 30 кг. В комплект опоры должно входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 35 | 16510,00 | 577 850,00 |
| Опора для стояния | Опора для стояния - служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Комплектуется столиком для приема пищи и занятий, регулируемый по высоте. Регулировки высоты стола (расстояние от площадки для крепления стоп) в диапазоне не менее 50 и не более 155cм. Рама опоры расположена на 4 поворотных колесах, задняя пара с тормозами. Крепления для стоп (сандалии) расположены на площадке для крепления стоп и ставятся в нужное положение. Конструкцией опоры предусмотрена независимая конструкция коленных креплений. Регулировка коленных креплений производится как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте. Бедренное крепление выполнено в виде бедренного ремня с изменяемой длиной, регулируемого по высоте. Мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей стойкими к внешнему воздействию материалами. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. Габаритные размеры: Вес изделия не более 24 кг. Максимальный вес пользователя - не менее 30 кг. В комплект опоры должно входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 20 | 15157,64 | 303 152,80 |
|  | Итого | 85 | - | 1 242 689,70 |