Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам специальных средств при нарушении функций выделения»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 19 до 60 мм | Дренируемый, стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с встроенным зажимом. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 19 мм до 60 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 22040 |
| 2 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 19 до 60 мм | Недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с обязательным наличием фильтра. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 19 мм до 60 мм. Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 5880 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 60 до 80 мм | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенным зажимом, без фильтра. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие под стому от 60 мм до 80 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 4680 |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 10-45 мм | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапаном. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 2956 |
| 5 | Наборы-мочеприемники для самокатеризации:мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатеризации, емкость с раствором хлорида натрия | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации различных размеров. Наборы - мочеприемники для самокатетеризации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 2700 |
| 6 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мешок стерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ не раздражающего кожу, длина трубки 28-50*2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, подходящий к любому размеру и типу катетера, снабжен клапаном против обратного тока мочи, винтовой спускной кран на дне мешка, имеется градуировка, цена деления 100 мл, прилагаются эластичные ленты с застежками, возможность крепления как к бедру, так и к голени, используется как мужчинами, так и женщинами, стерилизован оксидом этилена. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 4400 |
| 7 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мешок стерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90*2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, цена деления градуирован 100 мл, снабжен антивозвратным клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, стерилизован оксидом этилена. Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 4340 |
| 8 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый от 30 до 70 мм | Мешок стомный, недренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 30 мм до 70 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 12480 |
| 9 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 30 до 70 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 30 мм до 70 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 2080 |
| 10 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый от 30 до 70 мм | Мешок стомный, дренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой двухсторонней подложкой, с пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 30 мм до 70 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 3000 |
| 11 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 30 до 70 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 30 мм до 70 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 1000 |
| 12 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый от 70 до 100 мм | Мешок стомный дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 70 мм до 100 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 390 |
| 13 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 70 до 100 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 70 мм до 100 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 130 |
| 14 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый от 70 до 100 мм | Мешок стомный недренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 70 мм до 100 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 840 |
| 15 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 70 до 100 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 70 мм до 100 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 160 |
| 16 | Катетер для эпицистостомы | Катетеры Пеццера, Фолея (или эквивалент) различных размеров. Катетер для эпицистостомы должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Разд.5) (для металлических катетеров). | 2000 |
| 17 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетеры уретральные различных размеров. Катетер уретральный длительного пользования должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Разд.5) (для металлических катетеров). | 320 |
| 18 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации различных размеров для чистой интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Катетер для самокатетеризации лубрицированный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 4080 |
| 19 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | Мешок стомный, дренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой двухсторонней подложкой, со встроенным газовым фильтром, со встроенной пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 30 до 70 мм. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый долен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» | 210 |
| 20 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | Адгезивная пластина конвексная для втянутых стом на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Не вызывает повреждения кожи при отклеивании. Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 70 |
| 21 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | Мешок стомный, недренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер вырезаемого отверстия при диаметре фланца для крепления 50 мм, 60 мм (в зависимости от потребности Получателя). Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 720 |
| 22 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | Адгезивная пластина конвексная для втянутых стом на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Не вызывает повреждения кожи при отклеивании. Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 120 |
| 23 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | Мешок уростомный дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапаном, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответсвующим фланцу пластины 30 мм - 70мм. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 360 |
| 24 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому 30 мм - 70 мм., с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 180 |
| 25 | Уропрезервативы с пластырем | Уропрезерватив с пластырем. Уропрезерватив с пластырем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 1620 |
| 26 | Уропрезервативы самоклеящиеся | Уропрезерватив самоклеящийся. Уропрезерватив самоклеящийся должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 450 |
| 27 | Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомы должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Для металлических катетеров дополнительно соответствует ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Раздел 5). | 8 |
| 28 | Катетер мочеточниковый для уретрокутанеостомы | Катетеры мочеточниковые различных размеров. Катетеры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Для металлических катетеров дополнительно ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Раздел 5). | 5 |