Техническое задание

на поставку инвалидам специальных средств при нарушениях

функций выделения

(Электронный аукцион)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения предназначены для сбора кишечного содержимого и мочи, устранения их агрессивного воздействия на кожу, герметизации и выравнивания кожи вокруг стомы.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех)  дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара: с 01.03.2018 по 10.09.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.09.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 20.09.2018 г. для расчетов Поставщик передает Заказчику Реестр выдачи товара за определенный период, акт сдачи-приемки товара Получателю, отрывные талоны к направлениям счет и счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.

| Наименование | Описание | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 21-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтров, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 20-55 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 20 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55мм) | 4227 |
| 21-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Недренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, без фильтров, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 20-55 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 20 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55мм) | 1207 |
| 21-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Мешок уростомный, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 15мм до 55мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 15 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55 мм) | 2556 |
| 21-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская (1 шт.) Мешок дренируемый (3 шт.) | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Мешок стомный дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) | 9072 27216 |
| 21-09 Двухкомпонентный не дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская (1 шт.) Мешок не дренируемый (6 шт.) | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Мешок стомный недренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) | 9688 29064 |
| 21-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская (1 шт.) уростомный мешок (3 шт.) | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Мешок уростомный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70 мм (указать конкретное значение) | 1227 3681 |
| 21-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс применяется для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируется по длине. | 255 |
| 21-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мешки для сбора мочи из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем мешка не менее 750 мл (указать конкретное значение) | 9 |
| 21-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мешки для сбора мочи из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером. Объем мешка не менее 2000 мл (указать конкретное значение) | 10 |
| 21-17 Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге – 1 пара. | Пара ремешков для крепления мочеприемного устройства на ноге, регулируемой длины. | 3 |
| 21-19 Уропрезерватив самоклеящийся | Имеет адгезив, нанесенный на внутреннюю поверхность и фиксируется при раскручивании с помощью ленты. Диаметр уропрезервативов не менее 30 мм и не более 34 мм (включительно) (указать конкретное значение) | 2984 |
| 21-21 Наборы – мочеприемники для самокатетеризации: мешок-катетер либрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия | Наборы – мочеприемники для самокатетеризации – комплексная система, содержащая катетер, ампулу со стерильным изотоническим раствором и мешок для сбора мочи («3 в 1»). Катетер изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрыт снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Размер по Ch: от 8см. до 22см. (в зависимости от потребности потребителя). Мешок для сбора мочи должен позволять легко возвращать катетер в мешок. Мешок оснащен мерной шкалой, ручкой и приспособлением для слива мочи. | 10 |
| 21-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, герметизации уроприемников и калоприемников. Форма выпуска туба. Объем не менее 60 г (указать конкретное значение) | 1422 |
| 21-31 Крем защитный в тубе | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Форма выпуска туба. Объем не менее 60 мл (указать конкретное значение) | 2182 |
| 21-34 Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка предназначена для профилактики развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска – салфетка. Количество салфеток в упаковке – 30 штук. | 17 |
| 21-37 Нейтрализатор запаха | Нейтрализатор запаха – бесцветный концентрированный раствор, эффективно нейтрализующий любой запах в течении нескольких часов. Форма выпуска флакон, не менее 50 мл (указать конкретное значение) | 1189 |
| 21-38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Миниатюрные пакетики – саше для пациентов с илеостомой или колостомой с не отрегулированным стулом. Желируют содержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок (по 30 пакетиков в упаковке). | 6 |
| 21-42 Тампон для стомы | Тампон для стомы используется для временного блокирования выделений из стомы. Тампон покрыт растворимой пленкой и установлен на адгезивную пластину. Пластина оснащена фильтром, нейтрализующим запах и выпускающим воздух. | 294 |
| 21-32 Пудра (порошок) абсорбирующий | Абсорбирующий порошок предназначен для ухода за мацерированной кожей вокруг стомы; впитывает экссудат, образует защитный гидроколлоидный гель, способствует заживлению поврежденной кожи. Объем не менее 25 г (указать конкретное значение) | 496 |
| 21-35 Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска флакон, не менее 180 мл (указать конкретное значение) | 1446 |
| 21-36 Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска салфетки. Количество салфеток в упаковке – 30 штук. | 13 |