Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам специальных средств при нарушении функций выделения»

| Наименование изделия | Описание технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 19 до 60 мм | Дренируемый, стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с встроенным зажимом. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 19 мм до 60 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 27600 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 19 до 60 мм | Недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с обязательным наличием фильтра. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 19 мм до 60 мм. Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 5880 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 60 до 80 мм | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенным зажимом, без фильтра. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие под стому от 60 мм до 80 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 4680 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 10-55 мм | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапаном. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 6968 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 30 до 70 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 30 мм до 70 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 1280 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | Мешок стомный, дренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой двухсторонней подложкой, со встроенным газовым фильтром, со встроенной пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 30 мм до 70 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 120 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | Пластина адгезивная конвексная состоит из 2-х натуральных гипоаллергенных гидроколлоидов, которые обеспечивают высокую впитываемость жидкости для лучшей герметизации пластины, высокую пластичность и способность к моделированию по форме, виду и размеру стомы. Внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю окантовка из мягкого материала с гипоаллергенным адгезивом. Отверстие не требует вырезания, универсально для разных форм стомы. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 40 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый от 30 до 70 мм | Мешок стомный, недренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой двухсторонней подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 30 мм до 70 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 22920 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 30 до 70 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 30 мм до 70 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 3960 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый от 30 до 70 мм | Мешок стомный, дренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой двухсторонней подложкой, со встроенным газовым фильтром, со встроенной пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 30 мм до 70 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 4080 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый от 70 до 100 мм | Мешок стомный недренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 70 мм до 100 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 840 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 70 до 100 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 70 мм до 100 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 160 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации различных размеров для чистой интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Катетер для самокатетеризации лубрицированный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 8160 |