Поставка технических средств реабилитации – абсорбирующее белье (пеленки), для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

Способ определения поставщика: Электронный аукцион.

Наименование объекта закупки: Поставка  технических средств реабилитации: абсорбирующее белье (пеленки) для обеспечения в 2018г.

Количество поставки товара : 83085 штук

Место поставки товара: ___г. Махачкала______________.

Срок поставки товара в течение 10 дней со дня заключения контракта ___.

Сроки действия Контракта: ___________до 25.12.2018 г.___________________________

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, безопасности, упаковке.

Впитывающие пеленки  должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделении.

Впитывающая пеленка должна представлять многослойное изделие прямолинейной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала должен не пропускать влагу.  В пеленках не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

Остаточный срок годности товара должен истекать не ранее чем через 6 месяцев после окончания срока действия контракта.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих пеленок должны быть разрешены к применению  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка  упаковки впитывающих пеленок должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих пеленок, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики впитывающих пеленок в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий  в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Впитывающие пеленки должны соответствовать требованиям ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

Впитывающие пеленки должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303, или коробки по ГОСТ 12301, или другую тару, обеспечивающую сохранность изделий  при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Гарантийный срок не предусмотрен, так как товар разовый.

Характеристики изделий и их впитывающая способность

| № п/п | Наименование товара, размеры | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбирующее белье (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл.)) | 83085 | 13,12 | 1090075,20 |
| Итого: | 83085 |  | 1090075,20 |

Наличие у Поставщика (или его представителя) в г. Махачкале товара в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема Товара у представителя Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течение 10 дней со дня заключения контракта | 100 % |

Поставка впитывающих пеленок осуществляется непосредственно Получателю в течение срока, установленного государственным контрактом, предварительно согласовав с Получателем способ доставки (по месту проживания, либо в пункте выдачи, либо иное), в течение 10 календарных дней со дня  получения Поставщиком списка Получателей с направлениями, которые выданы Заказчиком.