**Техническое задание:**

Катетеры для самокатетеризации лубрицированные обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Предназначены для периодической самокатетеризации в стационарных и домашних условиях.

Катетеры лубрицированные для периодической самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП), требующий/не требующий активизации водой: мужские, женские, детские. Наконечник катетера прямой цилиндрический, с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения с мешком для сбора мочи, цвет коннектора соответствует размеру катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке.

Размер по Шарьеру (СН):

06 - минимальная характеристика

22- максимальная характеристика.

Длина (мм.)

180 – минимальная характеристика

400 - максимальная характеристика

Количество 18 000 шт.

Наименование товара, ассортимент, технические характеристики, его стоимость установлены в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью документации об аукционе.