Техническое задание

**«**Поставка инвалидам подгузников для детей»

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, не бывший ранее в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

-инструкция по эксплуатации.

4. Требования к количеству поставляемого Товара **– 100 000 шт.**

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями** <\*\*> | **Количество**  **Товара** |
| Подгузники  для детей  « <\*> »  Страна происхождения  « <\*> » | Подгузник для детей, весом до 6 кг (Подгузник для детей весом от 3 до 6 кг)  Впитываемость  500 мл. – минимальный показатель  650 мл.- максимальный показатель  Подгузник для детей, весом до 9 кг (Подгузник для детей весом от 4 до 9 кг)  Впитываемость  650 мл. – минимальный показатель  800 мл.- максимальный показатель  Подгузник для детей, весом до 20 кг (Подгузник для детей весом от 7 до 18 кг)  Впитываемость  800 мл. – минимальный показатель  950 мл.- максимальный показатель  Подгузник для детей, весом свыше 20 кг (Подгузник для детей весом до 25 кг)  Впитываемость  900 мл. – минимальный показатель  1100 мл.- максимальный показатель  Подгузник для детей, весом свыше 20 кг (Подгузник для детей весом до 30 кг.)  Впитываемость  1100 мл. – минимальный показатель  1400 мл.- максимальный показатель | Подгузник для детей, весом до 6 кг (Подгузник для детей весом от 3 до 6 кг)  Впитываемость  ***<\*>***  мл.  Подгузник для детей, весом до 9 кг (Подгузник для детей весом от 4 до 9 кг)  Впитываемость  ***<\*>***  мл.  Подгузник для детей, весом до 20 кг (Подгузник для детей весом от 7 до 18 кг)  Впитываемость  ***<\*>***  мл.  Подгузник для детей, весом свыше 20 кг (Подгузник для детей весом до 25 кг)  Впитываемость  ***<\*>***  мл.  Подгузник для детей, весом свыше 20 кг (Подгузник для детей весом до 30 кг.)  Впитываемость  ***<\*>***  мл. | 100 000 |
| ***ИТОГО:*** |  | | 100 000 |

***Примечание:***

***<\*> - Заполняется участником аукциона***

<\*\*> - ***Конкретный размер определяется Заказчиком индивидуально, по каждому случаю направления инвалида в отдельности, с учетом пожелания инвалида.***

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Данный вид изделий соответствует требованиям стандартов: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»

**Требования к функциональным характеристикам.**

Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники для взрослых одноразового использования. Предназначены для ухода за пациентами со средней и тяжелой степенью недержания, в том числе для лежачих больных. Впитывают жидкость и надежно удерживают её внутри.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях четкое без искажений и пробелов.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок товара, работы, услуги составляет:

**Продукция одноразового использования. Предоставление гарантии и использование регулируется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».**

Объем предоставления гарантий их качества:

Срок годности изделий на момент выдачи должен быть не менее 1 года.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

Подгузники закрытого типа, закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на многоразовых застежках-липучках. Эластичный пояс обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.