**Техническое задание**

**Предмет Контракта:** поставка в 2018 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – впитывающих простыней (пеленок).

**Объем поставки:** 273 510 штук.

**Срок поставки:** с момента заключения контракта по 30.09.2018 года.

**Место поставки:** Российская Федерация, территория г. Рязани и Рязанской области по месту жительства инвалида. В случае личного обращения Получателя к Поставщику выдача товара Получателю осуществляется в пункте выдачи Поставщика, находящемся в г. Рязани, в день обращения Получателя.

**Условия поставки**

Товар поставляется по месту жительства Получателя на территории города Рязани и Рязанской области в течение 7 рабочих дней с момента получения от Заказчика списка Получателей. В случае личного обращения Получателя к Поставщику выдача товара Получателю осуществляется в пунктах выдачи Поставщика, находящихся в г. Рязани в день обращения Получателя.

Поставка и выдача товара осуществляется при представлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и Направления, выдаваемого Заказчиком. В случае если от имени Получателя действует его законный представитель, то предъявляется Направление, документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

В течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта Поставщиком должна быть осуществлена поставка в полном объеме Товаров по каждому наименованию на склад, находящийся на территории г. Рязани или Рязанской области, для возможности проведения Заказчиком проверки Товара на соответствие количества и качества поставляемого товара и выдачи Товара получателю в случае личного обращения.

**Наименование товара и требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке**

**Впитывающие пеленки (впитывающие простыни)**

**Количество 273 510 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество, шт.** |
| Впитывающие пеленки (впитывающие простыни) 60 х 40 см | 1 710 |
| Впитывающие пеленки (впитывающие простыни) 60 х 60 см | 4 500 |
| Впитывающие пеленки (впитывающие простыни) 60 х 90 см | 267 300 |

Верхний слой пеленок/простыней должен быть из мягкого гипоаллергенного нетканого сплошного материала. Необходимо наличие многослойного впитывающего слоя из распушенной целлюлозы, который не должен образовывать складок, что важно для профилактики пролежней. Нижний слой должен быть из нескользящей пленки, не пропускающей влагу, или другого материала, обладающего теми же свойствами. Требуется наличие выдавленного слоя, перекрывающего края пеленки/простыни, что должно позволить равномерно распределять жидкость.

Размер и впитываемость пеленок/простыней должна соответствовать Приказу Минтруда России от 24.05.2013 № 214н.

Размер пеленок (простыней): 60 х 90 см, 60 х 60 см, 60 х 40см.

впитываемость:

- для размера 60х90 см - от 1200 до 1900 мл., при этом пеленок со впитываемостью не менее 1900 мл. должно быть свыше 133 650 шт.;

- для размера 60 х 60 см – от 800 до 1200 мл.;

 - для размера 60 х 40 см – от 400 до 500 мл.;

Пеленки/простыни должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Сырье и материалы для изготовления пеленок/простыней должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В пеленках/простынях не должно допускаться присутствие механических повреждений (разрывов края, разрезов и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом, следов выщипывания волокон с поверхности пеленок/простыней и отмарывания краски.

Печатное изображение на пеленках/простынях должно быть четкое без искажений и пробелов.

Маркировка упаковки пеленок/простыней должна содержать:

- условное обозначение группы пеленок/простыней, товарную марку или наименование товара (при наличии),

- обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя или ее условное обозначение;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением;

- номер артикула или цифровой код изделия;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности или дату изготовления со сроком хранения;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

Пеленки/простыни должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки по ГОСТ 33781-2016 или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены или заклеены. При этом упаковка должна обеспечивать возможность выдачи пеленок/простыней из расчета 30 шт. на месяц без вскрытия упаковки, в этой связи пеленки/простыни должны быть упакованы по 1, или по 2, или по 3, или по 5, или по 6, или по 10, или по 15 или по 30 шт.

Транспортирование пеленок/простыней должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка пеленок/простыней должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению, а также от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ТСР.

Требования к безопасности изделий регламентируются ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»

Согласно ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» выбор и оценка материалов, которые будут контактировать с тканями организма человека, требуют системного подхода, при котором характеристики всех материалов, входящих в конечный продукт, будут учтены при общей оценке качества изделия.

Для подтверждения качества пеленок/простыней при поставке требуется предоставление регистрационного удостоверения, сертификата соответствия системы Госстандарт РФ или декларации о соответствии обязательно.

Срок годности не менее 3 лет от даты производства (указанной на упаковке).