Заказ на работы

1. Предмет государственного контракта

Выполнение работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий (далее – ПОИ, изделия), у которых закончился гарантийный срок эксплуатации, для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее - Получатели). Объем работ – ремонт 155 изделий:

| № п/п | Номер вида работ | Номер вида ПОИ | Наименование работ, требования к результатам работ, качеству, техническим характеристикам работ | Объем работ (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.03 | 8-04; 8-07; 8-11; 8-15 | Виды работ: замена кисти пластмассовой, замена оболочки протеза латексной. | 2 |
|  | 01.05 | 8-02; 8-15 | Виды работ: замена косметической оболочки заполненной силиконом. | 3 |
|  | 01.08 | 8-02; 8-06; 8-10; 8-15 | Виды работ: замена кисти. Замена силиконовой косметической оболочки в мельчайших деталях соответствующей живой руки. | 4 |
|  | 01.09 | 8-07; 8-10; 8-11; 8-12; 8-13; 8-15 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления протеза из стропы. | 3 |
|  | 02.06 | 8-21; 8-23 8-28; 8-30 8-33; 8-34 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления из кожи, замена капки, штрипки, заклепок, ленты протезной эластичной. | 8 |
|  | 02.07 | 8-21; 8-23 | Виды работ: замена крепления протеза ("Уздечка", "фигурная манжетка"). Раскрой и пошив помочной резины, юфти шорно-седельной, лайки, замена заклепок "хольнитен", замена штрипок, капок. | 8 |
|  | 02.08 | 8-21; 8-23 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена (изготовление) наколенника, изготовление силиконового кольца. | 3 |
|  | 02.09 | 8-21; 8-23 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена (изготовление) наколенника из компрессионной ткани. | 4 |
|  | 02.10 | 8-21; 8-23 | Виды работ: замена силиконового чехла с текстильной матрицей. | 10 |
|  | 02.11 | 8-23 | Виды работ: замена силиконового чехла, который имеет анатомическую форму культи. | 6 |
|  | 02.12 | 8-21; 8-23 | Виды работ: замена силиконового чехла со специальным усилительным покрытием. | 2 |
|  | 02.13 | 8-28; 8-30; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена поворотного адаптера, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер поворотный, 4-х лепестковый). | 5 |
|  | 02.14 | 8-21; 8-23; 8-28; 8-30; 8-33; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, изготовление косметического покрытия. | 4 |
|  | 02.16 | 8-21; 8-23; 8-28; 8-30; 8-33; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, изготовление косметического покрытия из поролона. | 2 |
|  | 02.17 | 8-21; 8-23 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, изготовление наколенника, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой, наколенник). | 3 |
|  | 02.19 | 8-20; 8-23; 8-28; 8-30; 8-34 | Виды работ: замена стопы, адаптера. Замена стопы регулируемой под каблук. | 2 |
|  | 02.20 | 8-20; 8-22; 8-33 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы металлической с поролоновым покрытием (Стопа со щиколоткой). | 2 |
|  | 02.22 | 8-20; 8-23; 8-28; 8-30; 8-34 | Виды работ: замена стопы, замена крепления протеза. Замена стопы со сформированными пальцами и имеющая анатомическую форму, замена крепления из кожи. | 2 |
|  | 02.23 | 8-21; 8-23; 8-28; 8-30; 8-34 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы со средней степенью энергосбережения. | 2 |
|  | 02.24 | 8-21; 8-23; 8-28; 8-30; 8-34 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. | 2 |
|  | 02.26 | 8-21; 8-23; 8-28; 8-30; 8-34 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы в комплекте с многоосевым шарниром, обеспечивающий возможность подошвенного сгибания. | 2 |
|  | 02.28 | 8-21 – 8-23; 8-28; 8-30; 8-33; 8-34 | Виды работ: косметического покрытия протеза. Изготовление косметического покрытия, ортопедического поролона. | 3 |
|  | 02.31 | 8-21 – 8-23; 8-28; 8-30; 8-33; 8-34 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена заклепок "хольнитен", капок, штрипок, пояс кожаный. | 1 |
|  | 02.32 | 8-28 – 8-30 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления из сыромятной кожи (замена капок, штрипок, пояс кожаный). | 3 |
|  | 02.34 | 8-28 – 8-30 | Виды работ: замена крепления протеза. Раскрой и пошив юфти ш/с, замена капок, роликового ремня, шнура корсетного, блочек латунных. | 3 |
|  | 02.35 | 8-28; 8-30 | Виды работ: замена крепления протеза Раскрой и пошив бандажа из ткани "неопрен" замена заклепок "хольнитен", кожаных ремешков. | 3 |
|  | 02.36 | 8-21; 8-23; 8-30 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена силиконового чехла с внешним текстильным покрытием. | 3 |
|  | 02.38 | 8-21; 8-23; 8-30 | Виды работ: замена силиконового гель-лайнера. | 2 |
|  | 02.40 | 8-21; 8-23; 8-30 | Виды работ: замена силиконового чехла пропитанного активным веществом, способствующим стабилизации мягких тканей. | 14 |
|  | 02.42 | 8-21; 8-23; 8-24; 8-28; 8-30; 8-32; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера металлического, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой). | 7 |
|  | 02.44 | 8-21; 8-23; 8-24; 8-28; 8-30; 8-32; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы, крепления, косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, замена гильзового передвижного адаптера, изготовление крепления из юфти, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой). | 7 |
|  | 02.45 | 8-21; 8-23; 8-24; 8-28; 8-30; 8-32; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы, крепления (бандаж), косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с дополнительной юстировкой, изготовление бандажа к протезу, изготовление косметического покрытия. | 7 |
|  | 02.47 | 8-21; 8-23; 8-24; 8-28; 8-30; 8-32; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы (2 этапа, особенности культи), крепления, косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление примерочной гильзы из полиэтилена, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировочной пирамидкой, изготовление косметического покрытия. | 7 |
|  | 02.50 | 8-21; 8-23; 8-24; 8-28; 8-30; 8-32; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы с адаптером, замена силиконового чехла. Изготовление позитива, изготовление примерочной гильзы из полиэтилена, изготовление полиэфирной гильзы из акриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, замена силиконового чехла с распределением давления, изготовление косметического покрытия (сополимерный лайнер). | 6 |
|  | 02.51 | 8-21; 8-23; 8-24; 8-28; 8-30; 8-32; 8-34 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полипропиленовой гильзы методом вакуумирования, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, замена замкового силиконового чехла, изготовление косметического покрытия (полипропилен). | 6 |
|  | 02.54 | 8-28; 8-30; 8-32; 8-34 | Виды работ: замена коленного модуля. Замена коленного полицентрического модуля со встроенным толкателем. | 2 |
|  | 02.56 | 8-20; 8-23; 8-28; 8-30; 8-34 | Виды работ: замена стопы, замена крепления протеза. Замена стопы среднего и повышенного уровней активности с эластомерным элементом в пяточной части, замена крепления протеза, изготовление бандажа. | 2 |
| ИТОГО | 155 |