Часть III. Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер вида техни-ческого средст-  ва реаби-литации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) | Наименование товара | Технические, функциональные и качественные характеристики товара | Кол-во, шт. | Средняя цена единицы товара, руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 21-01-29 | Специальные средства по уходу за стомой.  Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе - паста для защиты кожи при заполнении зазоров между стомой и пластиной должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину, обладать свойством выравнивания неровностей при нанесении на кожу. Форма выпуска – туба объем не менее 60 г. | 1010 | 286,59 | 289455,90 |
| 2 | 21-01-30 | Специальные средства по уходу за стомой. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках - гипоаллергенная паста для защиты кожи вокруг стомы, герметизации уроприемника и калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже. Форма выпуска – паста в полосках. Упаковка пасты-герметика состоит не менее чем из 10 индивидуально упакованных полосок. Общая масса пасты-герметика не менее 60г. | 120 | 47,06 | 5647,20 |
| 3 | 21-01-31 | Специальные средства по уходу за стомой. Крем защитный в тубе | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Крем успокаивает раздраженную и увлажняет сухую кожу и обладает водоотталкивающими свойствами, смягчает кожу. Форма выпуска – туба, объемом не менее 60мл. | 1000 | 151,88 | 151880,00 |
| 4 | 21-01-32 | Специальные средства по уходу за стомой. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе. | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе - пудра (порошок) для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области. Порошок эффективно впитывает экссудат, образуя защитный гидроколлоидный слой. Форма выпуска – туба объемом не менее 25 г. | 80 | 229,07 | 18325,60 |
| 5 | 21-01-33 | Специальные средства по уходу за стомой. Защитная пленка во флаконе. | Защитная пленка во флаконе - защитное, водоотталкивающее средство на силиконовой основе, предохраняющее кожу от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении клеевой пластины. Форма выпуска - спрей во флаконе объемом не менее 50 мл. | 260 | 225,49 | 58627,40 |
| 6 | 21-01-34 | Специальные средства по уходу за стомой. Защитная пленка в форме салфеток. | Защитная пленка в форме салфеток - защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении клеевой пластины. Форма выпуска - салфетка с пропиткой, не менее 30 штук в упаковке, каждая салфетка должна быть упакована индивидуально. | 9990 | 14,52 | 145054,80 |
| 7 | 21-01-35 | Специальные средства по уходу за стомой. Очиститель для кожи во флаконе. | Очиститель для кожи во флаконе - очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. Форма выпуска – раствор или спрей во флаконе объемом не менее 180мл. | 1200 | 145,32 | 174384,00 |
| 8 | 21-01-36 | Специальные средства по уходу за стомой. Очиститель для кожи в форме салфеток. | Очиститель для кожи в форме салфеток - очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные и высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. Салфетки должны быть мягкими, нетканными, пропитанными специальным раствором. Форма выпуска - салфетка с пропиткой, не менее 30 штук в упаковке, каждая салфетка должна быть упакована индивидуально. | 9990 | 11,27 | 112587,30 |
| 9 | 21-01-37 | Специальные средства по уходу за стомой. Нейтрализатор запаха во флаконе. | Нейтрализатор запаха во флаконе. Нейтрализатор запаха во флаконе – концентрированная нейтрализующая запах жидкость, которая должна обеспечивать контроль в течение нескольких часов и эффективную нейтрализацию любых запахов в кало - и мочеприемниках без замещения их другими запахами. Форма выпуска - раствор во флаконе, объемом не менее 50мл. | 160 | 272,63 | 43620,80 |
| **Итого** | | | | **23810** | **х** | **999583,00** |

1. Характеристики Товара

2.Требования к качеству, безопасности товара, гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обучению лиц, осуществляющих использование товара.

Специальные средства по уходу за стомой должны иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

В случае если в период срока действия государственного контракта истек срок их действия, заверенные надлежащим образом, копии новых регистрационных удостоверений должны предоставляться вместе с отчётной документацией для оплаты поставленных специальных средств при нарушениях функций выделения.

Сырье и материалы применяемые для изготовления специальных средств по уходу за стомой должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Поставка специальных средств по уходу за стомой должна осуществляться в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей их сохранность во время доставки до места жительства инвалида (дома, квартиры).

Маркировка специальных средств по уходу за стомой должна включать:

* товарный знак, установленный для предприятия изготовителя (при наличии);
* дату (месяц, год) изготовления (при наличии);
* срок годности (при наличии);
* штриховой код изделия (при наличии).

Упаковка специальных средств по уходу за стомой должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения, воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортировка специальных средств по уходу за стомой должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию специальными средствами по уходу за стомой.

Остаточный срок годности специальных средств по уходу за стомой должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом.

Специальные средства по уходу за стомой должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий инвалидов к качеству полученных специальных средств по уходу за стомой, Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней, а декабре месяце 2018 года не позднее 5 (Пяти) со дня обращения инвалида обязан произвести замену имеющих недостатки или дефекты (брак) специальных средств по уходу за стомой на аналогичные надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства инвалида (дом, квартира).

3. Условия исполнения контракта.

Поставка должна быть осуществлена до места жительства (дом, квартира) инвалида в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Поставщику инвалидом либо лицом, представляющим его интересы.

О предстоящей поставке специальных средств по уходу за стомой инвалид должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за 2 (Два) дня до предполагаемой даты поставки.

В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по государственному контракту третьего лица, Поставщик должен предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую право третьего лица действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение государственного контракта несет Поставщик.

4. Место доставки товара.

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

5. Сроки поставки товара.

Со дня заключения контракта по 03 декабря 2018 года.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013г. №214н (с изменениями и дополнениями). [↑](#footnote-ref-1)