ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку подгузников и обеспечение ими инвалидов в 2018 году

Наименование Товара

К абсорбирующему белью относятся абсорбирующие подкладки на постельное бельё (простыни, пеленки), прокладки урологические, подгузники различных типов, которые применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия и применимые к данному ТСР: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Классификация абсорбирующего белья и подгузников представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", идентичный международному стандарту ИСО 9999:2011 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология"

Требования к качеству Товара

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Требования к техническим характеристикам Товара

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Требования к безопасности Товара

Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов:

-  серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",

- серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность": методы in vitro»,

- серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Наличие регистрационного удостоверения на подгузники обязательно.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

# Размеры подгузников, а также их впитывающая способность представлены в Приказе Минтруда России от 24.05.2013 № 214 н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"

# Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ, а именно по несколько штук в заводскую упаковку из полимерной пленки, с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки  и в транспортную упаковку из плотного картона, с нанесением заводской маркировки, указывающей на соответствие товара требованиям контракта.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

# Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия.

При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены (при наличии):

- утвержденные образцы-эталоны по ГОСТ 15.009. на каждый вид и партию подгузников;

- технические условия на выпускаемую продукцию;

-протоколы Приемо-сдаточных испытаний каждой партии подгузников на соответствие ТУ и национальному стандарту.

Срок годности подгузников на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 (Одного) года.

Требования к условиям, объемам и срокам поставки Товара

Поставка в Республику Марий Эл (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, при наличии направлений Фонда, осуществляется в следующем порядке:

- доставка товара по месту жительства инвалида не позднее 10 (десяти) дней с даты обращения Получателя к Поставщику;

- при обращении Получателя за обеспечением в постоянно действующий пункт выдачи ТСР -  в момент обращения Получателя.

Срок обеспечения Получателей - до 20 декабря 2018 года.

Требования к месту доставки Товара

Место доставки Товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл (обеспечение инвалидов подгузниками осуществляется по месту их жительства, при наличии направлений Фонда, а также в организованном поставщиком постоянно действующем пункте выдачи ТСР в городе Йошкар-Ола).

Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Количество – 130000 (Сто тридцать тысяч) штук.

Наименование Товара, функциональные характеристики, технические требования, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Таблица№ 1

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из мягкого нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала. Подгузник должен быть с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей подгузника. Боковые бортики, которые защищают от протекания жидкости по бокам, не содержат латексных элементов. Что уменьшает риск аллергических реакций. Система крепления застежки-липучки многократного использования. Индикатор влагонасыщения является маркировкой изделия. Который меняет цвет при максимальном наполнении подгузника, информируя тем самым о необходимости смены подгузника. | 20,09 | 130000 | 2611700,00 |
| Итого | Х | 130000 | 2611700,00 |