ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Предмет контракта: Выполнение работ по обеспечению в 2018 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей (протезами голени, протезами бедра).

| Наименование протезов нижних конечностей, их функциональные и технические характеристики | Начальная (максимальная) цена за штуку, руб. | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка - листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки косметические. Приёмная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 89'340,16 | 1 | 89'340,16 |
| Протез голени немодульный. Постоянный. Без полимерных гелевых чехлов. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная Материал индивидуальной постоянной гильзы – кожа или дерево. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Возможно изготовление гильзы на бедро из кожаных полуфабрикатов. Щиколотка деревянная или дюралюминиевая. Стопа с голеностопным шарниром или монолитная. Чехол на культю голени шерстяной – 8шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8шт. | 31'525,20 | 1 | 31'525,20 |
| Протез голени модульный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическая оболочка – чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика, с одной пробной гильзой, без вкладной гильзы с полимерным гелевым чехлом с высоким уровнем стабилизации. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3,4 уровня активности. Постоянный. Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый). | 281'138,12 | 3 | 843'414,36 |
| Протез голени модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическая оболочка - чулки силоновые. Приемная гильза индивидуальная карбоновая, одна пробная гильза. Вакуумная система крепления со встроенным насосом и коленным бандажом из полимерных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2,3 уровня активности. Полимерный лайнер - 2шт. | 203'337,67 | 1 | 203'337,67 |
| Протез голени модульный без силиконового чехла. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной гильзы: акриловая смола. Вкладная гильза из вспененных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление протеза с использованием вакуумного коленного бандажа. Чехол на культю голени шерстяной – 8шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8шт. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3,4 уровня активности. | 210'059,70 | 2 | 420'119,40 |
| Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствует весу инвалида. С применением чехла (лайнера) из полимерного материала – 2шт. Крепление за счет замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2,3 уровня активности. | 211'656,30 | 3 | 634'968,90 |
| Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2,3 уровня активности. Чехол на культю голени шерстяной – 8шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8шт. | 202'207,54 | 4 | 808'830,16 |
| Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 1,2 уровня активности. Чехол на культю голени шерстяной – 8шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8шт. | 133'380,00 | 2 | 266'760,00 |
| Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол на культю голени шерстяной – 8шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8 шт. | 84'850,92 | 1 | 84'850,92 |
| Протез голени для купания, модульный. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. Вкладная гильза из вспененных материалов. РСУ водостойкие, соответствуют весу инвалида. Крепление за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного бандажа. Стопа монолитная водостойкая. Чехол предохранительный - 5 шт. | 135'862,33 | 2 | 271'724,66 |
| Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление протеза системой Kiss с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Коленный модуль одноосный с ротационной гидравликой. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3,4 уровня активности. | 499'968,00 | 1 | 499'968,00 |
| Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление с использованием кожанных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида пневматический с механизмом торможения или полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2,3 уровня активности. Чехол на культю бедра шерстяной – 8шт., чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 8шт. | 214'867,82 | 2 | 429'735,64 |
| Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление с использованием кожанных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа энергосберегающая для инвалидов 1,2 уровня активности. Чехол на культю бедра шерстяной – 8шт., чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 8шт. | 147'728,88 | 1 | 147'728,88 |
| Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление с использованием кожанных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол на культю бедра шерстяной – 8шт., чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 8шт. | 128'568,96 | 1 | 128'568,96 |
| Протез бедра для купания модульный. Постоянный без косметической облицовки. Две пробные гильзы. Материал культиприемной гильзы акриловая смола. Гильзовый РСУ водостойкий. Крепление протеза системой Kiss с использованием силиконового лайнера (2шт.). Коленный модуль водостойкий, гидравлический с фиксатором и независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа водостойкая подошва имеет решетчатый профиль. | 392'757,25 | 1 | 392'757,25 |
| Итого | 26 | 5 253 630,16 |

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества протезов нижних конечностей

Гарантийный срок эксплуатации протезов нижних конечностей устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ и должен составлять:

- для протеза голени лечебно-тренировочного - не менее 12 месяцев;

- для протезов голени, протезов бедра – не менее 24 месяцев.

- для протезов голени для купания, протезов бедра для купания – не менее 36 месяцев.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Пострадавших на производстве к Исполнителю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2018 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей, производится по направлениям Заказчика, выданным в 2018 году пострадавшим на производстве, в соответствии с их программами реабилитации, путем доставки протезно-ортопедических изделий до места жительства пострадавших на производстве или по согласованию с пострадавшими на производстве изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с пострадавших на производстве.

При выдаче протезов нижних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.

Срок выполнения работ: С момента подписания Государственного контракта по 10 декабря 2018 года.

Срок выполнения работ с даты получения Исполнителем направления, выданного Заказчиком, до момента выдачи изделия Пострадавшим на производстве должен составлять не более 30 дней.