**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта:**

Специальные средства при нарушениях функций выделения – катетеры (далее – ТСР) для лиц, страдающих нарушениями функции выделения, по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемых ТСР – **260** штук.

**1) Система (с катетером) для нефростомии, 150 шт.**

Устройство для дренирования верхних мочевых путей, изготовлен из полимерного материала однопетлевой мочеточниковый стент, длина катетера не менее 40 см., в наборе с толкателем, зажимом, с подвижным проводником и пункционной иглой. Катетер имеет следующие размеры: Ch 8, 9, 10, 12, 14 (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида). Катетер стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке.

**2) Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы, 110 шт.**

Катетер изготовлен из полимерного материала. Катетер используется для отведения мочи через уретерокутанеостому. Длина катетера составляет не менее 40 см., тип прямой или J типа (с петлей на почечном кончике), круглый или овальный фланец для крепления к коже (в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида), с отверстиями на конце.

Катетер имеет следующие размеры: Ch 6, 8, 10, 12, 14 (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности получателя). Катетер стерилен и находиться в индивидуальной упаковке.