|  |
| --- |
| **Техническое задание** **на поставку инвалидам специальных средств по уходу за стомой** |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики товара** | **Кол-во, шт.** |
| **1** | **Паста** | Паста для выравнивания шрамов, складок вокруг стомы, для создания ровной поверхности для надежного приклеивания калоприемника. Паста в тюбике, объем фасовки **не менее 60 г.** включительно | **400** |
| **2** | **Паста в полосках** | Паста - герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках. Каждая полоска должна быть в индивидуальной упаковке, полосках **не менее 6 г.** включительно | **410** |
| **3** | **Защитный крем** | Защитный крем в тюбике, прозрачный крем защищает кожу от воздействия кишечного отделяемого, мочи и гноя. Обладает водоотталкивающими свойствами, смягчает и успокаивает кожу. Объем фасовки: **тюбик не менее 60 г** включительно. | **650** |
| **4** | **Порошок(пудра)** | Порошок (пудра) абсорбирующий - мелкодисперсный нестерильный порошок (пудра) белого цвета для ухода за поврежденной мокнущей кожей во избежание дальнейшего раздражения кожи вокруг стомы. Флакон **не менее 25** г. включительно | **12** |
| **5** | **Защитная пленка**  | Защитная пленка - прозрачный Спрей-аэрозоль со слабым запахом, исчезающим после распыления, для защиты кожи от раздражающего действия биологических выделений (моча, кал, кишечное содержимое), а также от повреждающего действия любых медицинских адгезивов (повязки, пластыри и пр.). Обладает защищающим и смягчающим эффектом. Гипоаллергенен, не вызывает жжения при применении. Содержит в своем составе полимер силоксана. Объем фасовки: флакон **не менее 50 мл**. включительно | **470** |
| **6** | **Защитная пленка в салфетках** | Средство для профилактики развития контактного дерматита. Защищает кожу от механических повреждений и агрессивного действия каловых масс и мочи. Каждая салфетка должна быть упакована в специальный индивидуальный блистер с обозначением срока годности и названия средства | **1150** |
| **7** | **Очиститель**  | Очиститель во флаконе. Очиститель используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также для обработки кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс. Объем фасовки: флакон **не менее** **180 мл** включительно. | **650** |
| **8** | **Очиститель в салфетках** | Очищающее средство, удаляющее с поверхности кожи кал, мочу, остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Каждая салфетка должна быть упакована в специальный индивидуальный блистер с обозначением срока годности и названием средства. | **600** |
| **9** | **Нейтрализатор запаха (для кало/уроприемников)** | Нейтрализатор запаха для эффективной нейтрализации любых запахов в течение 8-ми часов и предотвращения слипания стенок мешка. Концентрированная бесцветная жидкость. Объем фасовки: **флакон не менее 50 мл. в**ключительно | **140** |
| **Всего: 4482** |
| **Требования к сроку предоставленных гарантий качества на товар** Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н. |

Специальные средства при нарушениях функций выделения (различных модификаций и размеров) и вспомогательные принадлежности к ним.

 Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2014) Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация» (09 18, 09 27, 09 21 18).

 Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

**Требования к качеству товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Клеевой слой из полимерных материалов: гидрокооидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами.

**Требования к безопасности товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 (ГОСТ ИСО 10993-10-2011) «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к упаковке и маркировке товара**

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Товар должен быть маркирован и упакован.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- страну-изготовителя;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности.

**Требования к сроку предоставленных гарантий качества на товар**

 Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н

На момент начала поставки Поставщик должен передать Заказчику для ознакомления регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на товар, если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

**Сроки поставки: до 19 сентября 2018 г.**