Описание объекта закупки

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам работ по обеспечению инвалидов (далее – по тексту также применяется понятие «получатель») ортезами.

| № п/п | Номер вида техни-ческого средст- ва реаби-литации (изде-лий) | Наименование работ | Технические и функциональные характеристики | Объём работ (шт.) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8-62 | Обеспечение инвалидов ортезами. | Корсет полужесткой фиксации. Корсет полужесткой фиксации на нижнегрудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника, фиксирующий. Должен иметь моделируемые ребра жесткости. Должен изготавливаться по индивидуальным размерам инвалида. Постоянный. | 160 | 4618,28 | 738924,80 |
| 2 | 8-62 | Обеспечение инвалидов ортезами. | Корсет полужесткой фиксации. Корсет полужесткой фиксации грудопоясничный, стабилизирующий. Должен иметь моделируемые ребра жесткости (не менее 4-х). Должен изготавливаться по индивидуальным размерам инвалида. Постоянный. | 15 | 4396,52 | 65947,80 |
| 3 | 8-62 | Обеспечение инвалидов ортезами. | Корсет полужесткой фиксации. Корсет на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий. Должен иметь моделируемые ребра жесткости. Должен изготавливаться по индивидуальным размерам инвалида. Постоянный. | 230 | 2830,07 | 650916,10 |
| 4 | 8-61 | Обеспечение инвалидов ортезами. | Корсет мягкой фиксации. Корсет на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий, разгружающий. Должен обеспечивать легкую фиксацию позвоночника. Должен изготавливаться по индивидуальным размерам инвалида. Постоянный. | 15 | 2889,05 | 43335,75 |
| 5 | 8-65 | Обеспечение инвалидов ортезами. | Реклинатор - корректор осанки. Реклинатор грудо-поясничный, фиксирующий. Реклинатор должен обеспечивать поддержание правильной осанки за счет регулируемого разведения плеч с одновременной фиксацией грудо-поясничного отдела позвоночника. Должен изготавливаться по индивидуальным размерам инвалида. Постоянный. | 15 | 1846,65 | 27699,75 |
| Итого: | 435 | х | 1526824,20 |

В состав работ по обеспечению инвалидов ортезами должны входить: проведение индивидуального обмера, изготовление ортезов по индивидуальным обмерам, их примерка и передача изготовленных ортезов.

Работы по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов должны выполняться в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Исполнитель должен:

- выполнить работы по обеспечению инвалидов ортезами на основании направления Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения от инвалида направления Заказчика;

- организовать выполнение работ по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с графиком, предоставляемым Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта;

- организовать для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов - на дому;

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте проведения индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов.

Ортезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Маркировка ортезов, а также их упаковка, хранение и транспортировка к месту жительства инвалидов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту жительства инвалида.

При передаче изготовленных ортезов инвалидам Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта ортезов.

Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня подписания Акта приема – передачи выполненных работ инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида и должен составлять:

- на реклинатор – корректор осанки и корсет мягкой фиксации – не менее 40 (Сорока) дней;

- на корсет полужесткой фиксации - не менее 6 (Шести) месяцев.

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Исполнителя ортезов, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты ортеза на аналогичный надлежащего качества.

# Footnotes

Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013г. №214н (с изменениями и дополнениями).