Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для инвалидов.

### Требования к качеству товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В специальныхсредствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к техническим характеристикам

Моче - и калоприемники состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д.,  клеевой слой из материалов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Количество изделий с тем или иным диаметромотверстия должно определяться на основе анализа индивидуальных потребностей инвалидов. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. В уростомных мешках дополнительно возможно применение антирефлюксного клапана. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

| Наименование товара | Описание технических и функциональных характеристик | Единица измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 60мм. | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой многократного применения, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 60 мм. | Шт. | 7100 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 70мм. | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой многократного применения, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 70 мм. | Шт. | 19000 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 80 мм. | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 80 мм. | Шт. | 5000 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 70мм. | - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 70 мм. | Шт. | 720 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 55 мм. | - дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; - со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 55 мм. | Шт. | 420 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: |  |  |  |
| адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца - 60мм), | - нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового пользования. Размер фланца (диаметр - 60мм), соответствует фланцу мешка. | Шт. | 680 |
| мешок дренируемый (диаметр фланца мешка - 60мм) | - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой многократного применения, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметр фланца мешка - 60мм), соответствующим фланцу пластины. | Шт. | 2040 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: |  |  |  |
| адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца - 80 мм), | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметр фланцевого кольца - 80мм), соответствующим фланцу мешка; | Шт. | 30 |
| мешок дренируемый (диаметр фланца мешка - 80мм) | - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой многократного применения, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметр фланца мешка - 80мм), соответствующим фланцу пластины. | Шт. | 90 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: |  |  |  |
| адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца 100мм), | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметр фланцевого кольца - 100 мм), соответствующим фланцу мешка; | Шт. | 20 |
| мешок дренируемый (диаметр фланца мешка 100мм) | - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой многократного применения, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметр фланца мешка - 100 мм), соответствующим фланцу пластины. | Шт. | 60 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: |  |  |  |
| адгезивная пластина конвексная (диаметр фланцевого кольца - 50мм, 60мм), | -гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, конвексная, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с креплением для пояса, с усиленным конвексным фланцем для крепления мешка (диаметром 50 мм, 60мм), соответствующим фланцу мешка; | Шт. | 50 |
| мешок дренируемый (диаметр фланца мешка - 50мм, 60мм) | - мешок дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой многократного применения, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром 50 мм, 60 мм), соответствующим фланцу пластины. | Шт. | 150 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: |  |  |  |
| адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца - 60мм), | - нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового пользования. Размер фланца (диаметр - 60мм), соответствует фланцу мешка. | Шт. | 300 |
| мешок недренируемый (диаметр фланца мешка - 60мм) | - мешок недренируемый из непрозрачного/прозрач ного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметр фланца мешка - 60мм), соответствующим фланцу пластины. | Шт. | 1800 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: |  |  |  |
| адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца - 70мм), | - нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового пользования. Размер фланца (диаметр - 70мм), соответствует фланцу мешка. | Шт. | 20 |
| мешок недренируемый (диаметр фланца мешка - 70мм) | - мешок недренируемый из непрозрачного/прозрач ного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметр фланца мешка - 70мм), соответствующим фланцу пластины. | Шт. | 120 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: |  |  |  |
| адгезивная пластина плоская (диаметр фланца - 60мм), | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка диаметром 60мм, соответствующим фланцу мешка; | Шт. | 260 |
| уростомный мешок (диаметр фланца - 60мм) | -мешок уростомный дренируемый из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине диаметром 60мм, соответствующим фланцу пластины. | Шт. | 780 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | - пояс из прочной эластичной ленты для дополнительной поддержки и фиксации кало- и мочеприемников, регулируемый по длине до 120 см. | Шт. | 14 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | -из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной или гладкой дренажной трубкой длинной не более 60 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником, обьемом не менее 500 мл. | Шт. | 4600 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной или гладкой дренажной трубкой длинной не более 120 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником, обьемом не менее 1500 мл. | Шт. | 5002 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | - изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, регулируемые по длине. | пара | 880 |
| Уропрезерватив с пластырем | - из гипоаллергенного латекса с утолщенным гофрированным сливным портом, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов; с двусторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, в индивидуальной упаковке. Диаметр 30 мм, 35 мм, 40 мм. | Шт. | 300 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | - с клеевым слоем на его внутренней поверхности. Клеящий слой не влияет на эластичность и обеспечивает надежную фиксацию и защиту от протекания. Сливной конец обеспечивает постоянный и беспрепятственный отток мочи, даже если он загнут или перекручен. Диаметр 25 мм, 30 мм. Имеет индивидуальную упаковку. | Шт. | 660 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | - изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), стерильные, одноразовые, мужские, женские, детские. Размеры CH 8, СН 10, СН 12, СН 14. | Шт. | 5600 |
| Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Комплект набора состоит из: - катетера лубрицированного для самокатетеризации – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) – 1 шт.; - ампулы со стерильным изотоническим раствором (емкость с 0,9% водным раствором хлорида натрия) (при невозможности применения без данного раствора) – 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Набор стерильный в индивидуальной упаковке. | Шт. | 2460 |
| Катетер Фолея (Размеры СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, 20 CH, 22 CH, 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH) | - катетер должен быть двухходовым, с баллоном.  (Размеры СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, 20 CH, 22 CH, 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH). Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. Катетеры должны быть стерильные. | Шт. | 1626 |
| Катетер Пеццера (катетер для эпицистостомы) (Размеры 22 CH, 26 СН, 28 CH) | - катетеры должны быть самоудерживающиеся крупноголовчатые латексные типа Пеццера, предназначенные для длительного дренирования мочевого пузыря и для проведения лечебных процедур. Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. Размеры: 22 CH, 26 CH, 28 CH. | Шт. | 40 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | - изготовлен из полиуретана, покрыт растворимой пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона или хлопка. Каждый тампон находится в индивидуальной упаковке. | Шт. | 240 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Набор приспособлений для искусственного опорожнения кишечника. В комплект входят: - резервуар для воды со шкалой со встроенным термометром и регулятором воды; - воронка для стомы; - ирригационные рукава для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации; - прижимная пластина; - ремень для фиксации ирригационного рукава в области стомы | Шт. | 1 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | -паста для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в тубе не менее 60 г. | Шт. | 1050 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | - паста для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания кожи вокруг стомы, заполнении зазоров между стомой и пластиной. Паста образовывает высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Каждая полоска нанесена на защитный слой. Масса каждой полоски не менее 6 г. | Шт. | 140 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | - профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы, не менее 60 мл. | Шт. | 1064 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | - порошок абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области, в тубе, не менее 25г. | Шт. | 800 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | - защитное водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины во флаконе, не менее 50 мл. | Шт. | 404 |
| Защитная пленка в форме салфеток | - средство для защиты вокруг стомы от воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также от механических повреждений, вызываемых удалением адгезива. После нанесения на коже остается тонкая, эластичная, водоотталкивающая защитная пленка, предохраняющая кожу перистомальной области от раздражения и повреждения. Пленка не растворяется в воде и обеспечивает защиту при принятии водных процедур. Защитная пленка легко удаляется очистителем. Салфетки упакованы в индивидуальных блистерах. | Шт. | 15000 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | - очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие вещества, не менее 180 мл. | Шт. | 854 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | - мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным разработанным раствором, что способствует быстрому и безболезненному удалению остатков адгезива с кожи при замене калоприемника. Салфетки упакованы в индивидуальных блистерах. | Шт. | 7700 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | - бесцветный, концентрированный раствор, эффективно нейтрализующий любой запах в течение нескольких часов, не менее 50мл. | Шт. | 760 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 50444-92.

Требования к безопасности товара

Во избежание возникновения аллергических реакций  у больных со стомами,  химический состав покрытия адгезивных пластин  однокомпонентных и двухкомпонентных  моче - и калоприемников в должен  быть совместим с  химическим  составом индивидуальных средств ухода за стомой (паста защитная (герметизирующая) и абсорбирующий порошок).

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения.

## Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- информацию о сертификации (при наличии).

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения

Срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 6 месяцев от даты получения инвалидом.

- Требования к месту и условиям поставки Товара:

- - предоставление инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства (нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное в пределах Тамбовской области);

- - ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- - ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- - предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- - информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- - отражение в акте передачи инвалидам технического средства реабилитации реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- - исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи или по месту нахождения поставщика;

- - информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

Дополнительные условия

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Срок поставки получателям: по выбору получателя: по месту жительства (нахождения) - в течение 30 календарных дней с даты получения реестра получателей или выдача товара в пункте выдачи в день обращения получателя с направлением, выданным заказчиком, но не позднее 30.10.2018г.

В течение 5 рабочих дней с даты получения реестров поставщик обязан предоставить заказчику график поставки в муниципальные образования Тамбовской области, а также сведения о местонахождении и режиме работы пункта выдачи.