Техническое задание

на выполнение работ в 2018 году по осуществлению ремонта протезов и протезно-ортопедических изделий для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.

| № п/п | Наименование выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | Cменить гильзу защитную |
| 2 | Вставить блочки или застежку «молния» |
| 3 | Выклеить приемник протеза со вспененным полиэтиленом |
| 4 | Замена замков |
| 5 | Замена каблука |
| 6 | Замена набоек |
| 7 | Замена пряжек, ремней |
| 8 | Заменить изношенные резинки во всех видах обуви |
| 9 | Обклеить пробку в аппарате |
| 10 | Обклеить шину кожей в протезах нижних конечностей |
| 11 | Покрыть нитролаком деревянную гильзу |
| 12 | Поставить заплатку |
| 13 | Поставить заплатку внутреннюю |
| 14 | Поставить клапан от западания брюк в протезе голени |
| 15 | Поставить стельки или полустельки их мягких кожтоваров |
| 16 | Поставить супинаторы с полустельками без замены каблуков в обуви на низком и среднем каблуке |
| 17 | Приклейка подошвы |
| 18 | Прошив подошвы |
| 19 | Прошить верха обуви двойная строка |
| 20 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 21 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 22 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 23 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 24 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 25 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 26 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 27 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 28 | Сменить аккумуляторную батарейку |
| 29 | Сменить бандаж на верхнюю конечность |
| 30 | Сменить башмачок в ортопедическом аппарате нижней конечности |
| 31 | Сменить блочек для протеза бедра |
| 32 | Сменить вертлуг кожаный |
| 33 | Сменить вертлуг металлический |
| 34 | Сменить втулку |
| 35 | Сменить втулку |
| 36 | Сменить гелевый замковый чехол |
| 37 | Сменить гильзу акрилоновую т/б сустава |
| 38 | Сменить гильзу аппаратную из акрилона |
| 39 | Сменить гильзу бедра акрилоновую |
| 40 | Сменить гильзу голени акрилоновую |
| 41 | Сменить гильзу кожаную в протезе нижней конечности |
| 42 | Сменить гильзу плеча |
| 43 | Сменить гильзу предплечья |
| 44 | Сменить голеностопный шарнир в шинно-кожаном протезе |
| 45 | Сменить гольфы косметические |
| 46 | Сменить заготовку для протеза нижней конечности |
| 47 | Сменить задний клапан на шнуровке к поясу в протезах бедра при короткой культе |
| 48 | Сменить замковое устройство |
| 49 | Сменить замок для силиконового чехла, лайнера |
| 50 | Сменить застежку |
| 51 | Сменить кабель аккумулятора |
| 52 | Сменить кисть |
| 53 | Сменить кисть |
| 54 | Сменить клапан вакуумный |
| 55 | Сменить клапан вакуумный |
| 56 | Сменить клапан вакуумный |
| 57 | Сменить клапан винтовой |
| 58 | Сменить клапан коленного шарнира |
| 59 | Сменить комплект полуфабрикатов 16 М |
| 60 | Сменить косметическую оболочку кисти |
| 61 | Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности |
| 62 | Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности |
| 63 | Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности |
| 64 | Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности |
| 65 | Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности |
| 66 | Сменить крепление протеза |
| 67 | Сменить крепление протеза |
| 68 | Сменить крепление протеза |
| 69 | Сменить крепление протеза |
| 70 | Сменить крепление протеза |
| 71 | Сменить крепление Шувалова |
| 72 | Сменить лайнер силиконовый |
| 73 | Сменить лайнер силиконовый |
| 74 | Сменить микропористую подошву с перетяжкой |
| 75 | Сменить модуль коленный |
| 76 | Сменить модуль коленный |
| 77 | Сменить модуль коленный |
| 78 | Сменить модуль коленный |
| 79 | Сменить модуль коленный |
| 80 | Сменить модуль коленный |
| 81 | Сменить модуль коленный |
| 82 | Сменить модуль коленный |
| 83 | Сменить модуль коленный |
| 84 | Сменить модуль коленный |
| 85 | Сменить модуль коленный |
| 86 | Сменить модуль коленный |
| 87 | Сменить модуль коленный |
| 88 | Сменить модуль коленный |
| 89 | Сменить модуль на тазобедренный сустав |
| 90 | Сменить модуль несущий |
| 91 | Сменить модуль несущий |
| 92 | Сменить модуль несущий |
| 93 | Сменить настрочку кожаную для шнуровки аппарата или корсета |
| 94 | Сменить настрочку кожаную на сиденье в протезе |
| 95 | Сменить настрочку на металлическом вертлуге |
| 96 | Сменить опору деревянную |
| 97 | Сменить опору РСУ лепестковую |
| 98 | Сменить переходник к чашке |
| 99 | Сменить пилон с адаптером |
| 100 | Сменить подкладку в башмачке ортопедического аппарата нижней конечности |
| 101 | Сменить полукольцо металлическое |
| 102 | Сменить полукорсет в протезе после вычленения бедра |
| 103 | Сменить помочь |
| 104 | Сменить пояс кожаный |
| 105 | Сменить пробку в аппарате нижней конечности |
| 106 | Сменить профилактику |
| 107 | Сменить ремень-подхват в протезе бедра |
| 108 | Сменить ролик с пластиной для протезов бедра |
| 109 | Сменить сиденье |
| 110 | Сменить силезский бандаж модифицированный |
| 111 | Сменить силиконовый чехол |
| 112 | Сменить силиконовый чехол |
| 113 | Сменить силиконовый чехол |
| 114 | Сменить силиконовый чехол |
| 115 | Сменить системную скобу для стопы |
| 116 | Сменить стельку металлическую в башмачке аппарата нижней конечности |
| 117 | Сменить стопу |
| 118 | Сменить стопу |
| 119 | Сменить стопу |
| 120 | Сменить стопу |
| 121 | Сменить стопу |
| 122 | Сменить стопу |
| 123 | Сменить стопу |
| 124 | Сменить стопу |
| 125 | Сменить термоформируемый конус из вспененного материала |
| 126 | Сменить трубку соединительную |
| 127 | Сменить тянку голенооткидную двойную в протезе голени |
| 128 | Сменить тянку резиновую в аппарате нижней конечности |
| 129 | Сменить уздечку для крепления протеза |
| 130 | Сменить узел № 23 ПЛ |
| 131 | Сменить фланцы |
| 132 | Сменить чашку метал. в протезе голени по Пирогову |
| 133 | Сменить чашку протеза бедра |
| 134 | Сменить чехол махровый |
| 135 | Сменить чехол перлоновый |
| 136 | Сменить чулок капроновый |
| 137 | Сменить шарнир системный голеностопный |
| 138 | Сменить шину в аппарате без движения в коленном суставе |
| 139 | Сменить шину на гильзе плеча |
| 140 | Сменить шину-лапку в аппарате нижней конечности |
| 141 | Сменить шины (комплект) |
| 142 | Сменить шины коленные |
| 143 | Сменить шины коленные |
| 144 | Сменить шины коленные |
| 145 | Сменить шнур |
| 146 | Сменить штрипку или капку |
| 147 | Сменить щиколотку |
| 148 | Сменить щиколотку в деревянном протезе |
| 149 | Сменить щиколотку деревянную в шинно-кож.протезе голени |
| 150 | Сменить щиколотку для стопы |
| 151 | Сменить щиколотку из алюминиевого сплава |

Обоснование необходимости использования заказчиком других показателей, требований, условий обозначения и терминологий.

Поскольку объектом закупки является ремонт протезно-ортопедических изделий, на которые при закупки заказчиком установлены Государственные Стандарты, а работы по ремонту этих изделий выполняются с учетом индивидуальных анатомических дефектов конечности, то исполнитель выполняет ремонтные работы, руководствуясь соответствующей инструкцией по ремонту.

Материалы, применяемые для ремонта изделий, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Работы по ремонту изделий выполняются с учетом анатомических дефектов конечности, индивидуально для Получателя.

Работы по ремонту изделий считаются эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Отремонтированные изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по его использованию.

Упаковка отремонтированного изделия обеспечивает защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка изделий имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также дает возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок предоставления гарантии на качество выполненных работ - 90 календарных дней со дня выдачи отремонтированного изделия получателю (единица измерения срока предоставления гарантии на качество выполненных работ – один календарный день).

В течение гарантийного срока Исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя.

Место выполнения работ: Выполнение работ должно быть осуществлено в Республике Башкортостан по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя) или при необходимости по месту жительства получателя, по индивидуальным заказам получателя, при наличии направлений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее - Фонд).

В целях удобства получателей осуществлять приемку изделия и выдачу отремонтированного изделия в местах, максимально приближенных к месту жительства получателя, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан, а также организацию выезда на дом и др.

Срок выполнения работ: до 15.12.2018г. должно быть выполнено 100% объема работ.