Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (специальных средств при нарушении функции выделения- уроприемники двухкомпонентные, мешки дренируемые, поясов для уроприемников) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов.

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Количество (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезивная пластина для уроприемника двухкомпонентного разъемного. Размеры в ассортименте по Заявке Заказчика | Адгезивная пластина должна быть с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, структуры, состоящей из многослойных адгезивов, с защитным покрытием, с креплением для пояса или без крепления для пояса, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующем фланцу мешка. | 73,50 | 5210 | 382 935,00 |
| Мешок уростомный для уроприемника двухкомпонентного разъемного. Размеры в ассортименте по Заявке Заказчика | Мешок уростомный, дренируемый должен быть из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с креплением для пояса или без крепления для пояса, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины | 80,56 | 15080 | 1 214 844,80 |
| Конвексная пластина для втянутых стом для уроприемника двухкомпонентного разъемного. Размеры в ассортименте по Заявке Заказчика | Конвексная адгезивная пластина для втянутых стом для уроприемника двухкомпонентного разъемного должна быть круглой формы с прозрачным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом спиралевидной структуры, структуры, состоящей из многослойных адгезивов, с защитным покрытием, с креплением для пояса или без крепления для пояса, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующем фланцу мешка. С вырезаемым отверстием 14мм-43мм. | 195,64 | 80 | 15 651,20 |
| Мешок уростомный для уроприемника двухкомпонентного разъемного. Размеры в ассортименте по Заявке Заказчика | Уростомный мешок, дренируемый должен быть из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины | 102,31 | 240 | 24 554,40 |
| Пояс для уроприемников | Пояс для уроприемников должен регулироваться по длине, должен быть эластичным из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине из 100 % неломкого полипропилена, длина должна быть не менее 110 см. | 196,58 | 56 | 11 008,48 |
| Итого: |  |  | 20 666 | 1 648 993,88 |

Общее количество 20 666 шт. на сумму 1 648 993,88 коп. (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот девяносто три рубля 88 коп.).

Специальные средства при нарушениях функций выделения – пластины для двухкомпонентных уроприемников, мешки уростомные, пояса для уроприемников – далее специальные средства при нарушениях функций выделения.

Требования к качеству товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать степени компенсации жизнедеятельности инвалидов, отвечать медицинским и социальным требованиям: герметичность, прочность крепления, безопасность для кожных покровов, эстетичность, комплектность

Требования к безопасности товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушении функций выделения не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Размер обеспечения заявки – 1%

Размер обеспечения исполнения Государственного контракта – 10%

Срок поставки по 28 мая 2018 г.

Срок действия контракта по 28 июня 2018 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Заказчик: Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации.