Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки) для обеспечения ими  в 2018 году инвалидов

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Полное влагопоглощение, г. | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки) предназначены для ухода за инвалидами, различных возрастных групп. Простыни должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 57762-2017 ГОСТ 52770-2016. Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов, с нарушениями функций выделения. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Впитывающий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и состоять из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них. Функциональным предназначением впитывающей простыни должно быть обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не должна выделяться наружу. В простынях (пеленках) не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, следы выщипывания волокон с поверхности белья. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать: - условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера изделия; -обозначение впитываемости изделия; - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; - отличительные характеристики впитывающих простыней (пеленок) в соответствии с их техническим исполнением; - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - гарантийный срок годности; - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; - правила использования; - штриховой код изделия. Наличие регистрационного удостоверения на впитывающие простыни (пеленки) должно быть обязательно. |  |  |  |  |  |
|  | Простыни не менее 60х90 см | от 1200 до 1900 мл | Диапазон значений | 350 000 | 10,96 | 3 836 000,00 |

Итого количество:  350 000 шт.

Начальная (максимальная) цена  3 836 000 рублей 00 копеек.

Сроки предоставления гарантии качества на подгузники:

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до апреля 2019 г.).