Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - подгузников для обеспечения ими  в 2018 году инвалидов

| Наименов ание товара | Функциональные характеристики и технические требования | Полное влагопоглощение, г. | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники | Подгузники должны быть предназначены для ухода за инвалидами, различных возрастных групп. Бумажный подгузник для взрослых должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). В соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Технические требования» ГОСТР 55082-2012 (далее – Национальный стандарт) подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. Паропроницаемость защитного и нижнего покровного слоев в центральной части подгузника (не на крыльях) должна обеспечивать естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи, опрелостей, дерматитов. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть закрытого типа, закрывать боковые поверхности бедер. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и обладать гидрофобными свойствами по всей поверхности изделия, при этом не иметь свойства влагопроницаемости. Боковые части подгузника должны быть выполнены из мягкого нетканого материала легко пропускающего воздух. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки подгузников должна включать: - условное обозначение группы подгузника, товарную марку, обозначение размера и номера изделия (при наличии); - обозначение впитываемости изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес (при наличии); - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - количество подгузников в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - гарантийный срок годности; - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии). Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014. Поставщиком должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Подгузники подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия |  |  |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см). | влагопо-глощение должно быть не менее 1 400 г. | минимальное значение | 50 000 | 19,73 | 986 500,00 |
|  |  | обратная сорбция не более 4,4 гр. | максимальное значение |  |  |  |
|  |  | скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | минимальное значение |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см). | влагопо-глощение должно быть не менее 1 800 г | минимальное значение | 300 000 | 18,04 | 5 412 000,00 |
|  |  | обратная сорбция не более 4,4 гр. | максимальное значение |  |  |  |
|  |  | скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | минимальное значение |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см). | влагопо-глощение должно быть не менее 2000 г | минимальное значение | 400 000 | 20,00 | 8 000 000,00 |
|  |  | обратная сорбция не более 4,4 гр. | максимальное значение |  |  |  |
|  |  | скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | минимальное значение |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см). | влагопо-глощение должно быть не менее 2 800 г | минимальное значение | 160 000 | 20,60 | 3 296 000,00 |
|  |  | обратная сорбция не более 4,4 гр. | максимальное значение |  |  |  |
|  |  | скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | минимальное значение |  |  |  |

Итого количество: 910 000 шт.

Начальная (максимальная) цена 17 694 500 рублей 00 копеек.

Сроки предоставления гарантии качества на подгузники:

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до апреля 2019 г.) и условия хранения.