Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – опор, ходунков, поручней для обеспечения ими в 2018 году инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора в кровать веревочная | Веревочная опора должна быть предназначена для самостоятельного постепенного подъема инвалида в кровати из положения «лежа» в положение «сидя». Форма веревочной опоры – веревочная лестница. Веревочная опора должна состоять из перекладин, связанных полиэфирным плетеным шнуром. Перекладины должны быть из алюминиевой трубки, концы которой заглушены полиэтиленовыми заглушками. Веревочная опора в кровать должна быть с приспособлением для крепления. В комплект поставки должны входить: веревочная опора в кровать, крепежные изделия, инструкция по установке. | 3 | 1 279,68 | 3 839,04 |
| Опора в кровать металлическая | Опора в кровать металлическая должна быть предназначена для удобства передвижения в кровати инвалидов с ограниченными возможностями. Опора должна быть изготовлена из стальных нержавеющих труб. Покрытие опор должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний. На опоры должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Опоры должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Металлические части опор должны быть изготовлены из корозийно-стойких материалов и защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями. | 8 | 1 859,80 | 14 878,40 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов с наклонной подушкой должна использоваться для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Абдукционная подушка (абдуктор) предупреждает патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. При необходимости пациент может фиксироваться на подушке двумя крепежными ремнями. Подушка должна быть наклонная на поролоне. | 5 | 8 491,62 | 42 458,10 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения – сидение на колёсиках с тормозами. Должно создавать правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты искусственной кожей. | 25 | 20 534,30 | 513 357,50 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов - специализированная опора должна быть с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, наклонной подушкой, является позиционной опорой для детей. Угол наклона спинки должен регулироваться, при этом сила тяжести должна помогать скорректировать положение ребёнка. В комплект должны входить модули и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты искусственной кожей. | 6 | 17 539,49 | 105 236,94 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов -техническое средство реабилитации опора для стояния — должна использоваться для передней вертикализации детей в положении лежа на животе, особенно в случае маленьких пациентов, которые тяжело переносят вертикализацию при поддержке сзади. Система подушек и ремней должна надежно фиксировать тело ребенка во время вертикализации. Вертикализатор должен быть изготовлен очень надежно, из экологической древесины и из ярких материалов, благодаря чему дети воспринимают процесс вертикализации как игру. В вертикализаторе должны быть установлены поворотные колеса, позволяющие перевозить ребенка по помещению или наружу в стоячем положении. | 25 | 23 030,23 | 575 755,75 |
| Ходунки шагающие | Должны регулироваться по высоте, должны быть из анодированного алюминия, должны легко складываться, не оставляя следов на полу, должны быть шагающие и иметь не менее двух кнопочных фиксатора. | 50 | 1 694,20 | 84 710,00 |
| Ходунки на колесах | Ходунки на колесах должны регулироваться по высоте , должны быть из анодированного алюминия, должны легко складываться, не оставляя следов на полу. | 30 | 2 210,73 | 66 321,90 |
| Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки с опорой на предплечье должны быть предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и служить дополнительной опорой при ходьбе. Ходунки с опорой на предплечье должны быть изготовлены из металлических тонкостенных труб. Опора для предплечья должна регулироваться по высоте. Ходунки должны складываться по ширине. | 10 | 4 300,00 | 43 000,00 |
| Ходунки-роллаторы | Ходунки-роллаторы Должны быть предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и служить дополнительной опорой при ходьбе. Ходунки должны быть изготовлены из тонкостенных труб. Ходунки должны иметь сиденье для кратковременного отдыха и сетку для продуктов. Ходунки должны иметь регулировку высоты. | 5 | 4 955,17 | 24 775,85 |
| Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни (перила) для самоподнимания угловые должны служить для удобства передвижения инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. Поручни должны быть изготовлены из стальной трубы, по краям трубы должны быть отверстия под шурупы. Поручни должны быть надежно закреплены, и должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации. Покрытие поручней должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На поручнях должно быть противоскользящее порошковое покрытие. Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Размеры в зависимости от потребности получателя. | 10 | 1 050,94 | 10 509,40 |
| Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) должны служить для удобства передвижения инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. Поручни должны быть изготовлены из стальной трубы, по краям трубы должны быть отверстия под шурупы. Поручни должны быть надежно закреплены, и должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации. Покрытие поручней должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На поручнях должно быть противоскользящее порошковое покрытие. Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Размеры в зависимости от потребности получателя. | 30 | 519,53 | 15 585,90 |

Количество – 207  шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 428  рублей 78 копеек.

Технические требования к ходункам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Требования к материалам применяемым для изготовления ходунков

Ходунки  не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Ходунки должны соответствовать:

- ГОСТу Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки »

- ГОСТу Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках»

- ГОСТу Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье».

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата.

Наконечник должен быть изготовлен из упругого, прочного материала, имеющий высокий коэффициент трения, однако цвет поверхности, по которой происходит движение ходунка не должен изменяться.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке ходунков

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Требования к маркировке, упаковку, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями по ГОСТу 20790-93.

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков.

Гарантии на ходунки

Ходунки должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации ходунков – не менее двух лет с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Технические требования к опорам

Опоры  должны пройти все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры должны быть удобными в пользовании. Опоры изготавливаются по индивидуальным размерам ребёнка.

Требования к материалам применяемым для изготовления опор

Опоры для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью должны быть изготовлены по ГОСТ или ТУ 9396-001-16384557-2006. Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке опор

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями, должны осуществляться по ГОСТу 20790-93.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Гарантии на опоры

Опоры должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации опор – не менее двух лет с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Технические требования к поручням

Поручни - вспомогательное техническое устройство, предназначенное для опоры и поддержки людей в процессе их перемещения (в кровати, при ходьбе и т.д.).

Классификация средств перемещения (переноса) вспомогательных представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация».

При пользовании поручнями пациент должен рационально использовать свои силы. Поручни устанавливают на высоте, при которой руки и тело пациента находятся в положении, наиболее удобном для подтягивания и отталкивания. При этом следует учитывать физическое состояние пациента, его способность сохранять равновесие.

Поручни можно укреплять на ванной - для облегчения перемещения, на стене ванной комнаты - для поддержки при приеме ванны или душа, на стене туалетной комнаты - для облегчения усаживания на унитаз, в спальне около кровати, шкафа, в коридоре, на кухне.

Требования к качеству поручней.

Металлические части поручней должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88.

Требования к безопасности поручней.

Поручни должны обеспечивать надежность закрепления и должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации.

Поручни должны крепиться к стене на расстоянии не менее 60 мм до 80 мм от ее поверхности.

Высота крепления поручней от пола должна быть не менее 75 до 85 см.

Крепление поручней должны выдерживать нагрузку подъема не менее 700 Н*.

Требования к маркировке, упаковке и комплектности поручней.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка опорных стационарных устройств должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опорных стационарных устройств.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поручней

Гарантийный срок эксплуатации изделий должен быть не менее 2 лет с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Поставщик должен обеспечить установку опорных стационарных устройств на дому у инвалида.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов опорными стационарными устройствами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».