**Техническое задание**

**на поставку инвалидам в 2018 году технических средств реабилитации, а именно подгузников для детей**

Предмет размещения заказа: Поставка инвалидам в 2018 году технических средств реабилитации, а именно подгузников для детей.

Способ определения: электронный аукцион.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Начальная (максимальная) цена контракта: **2 507 128** **руб. 20 коп.**

Объём поставки технических средств реабилитации: Общее количество – **198 180 шт.**

Технические и количественные характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | Описание функциональных и технических характеристик | | **Количество, шт.** |
| Подгузники для детей весом до 20 кг. | Подгузник детский бумажный: многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка (далее - жидкость), предназначенное для ухода за детьми.  Подгузники должны включать в себя: верхний покровный слой; защитный слой; боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; застежки «липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Верхний покровный слой непосредственно соприкасается с кожей ребенка и пропускает жидкость внутрь подгузника.  Абсорбирующий слой – внутренний основной впитывающий слой подгузника, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них, с содержанием суперабсорбента – химического влагопоглощающего материала (вещества) со способностью к гелеобразованию под влиянием впитывающей жидкости).  Защитный слой предотвращает проникновение жидкости наружу.  Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу ребенка.  Скрепляющие элементы: Застежки – «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.  Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. | Для детей ясельного, дошкольного и школьного возраста  больших размеров до 20 кг "Макси", "Макси+" | **76680** |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг. | Для детей ясельного, дошкольного и школьного возраста  сверхбольших размеров свыше 20 кг "Юниор" | **121500** |
| ИТОГО |  |  | **198180** |

Место поставки: Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (по выбору Получателя на условиях DDP).

Срок поставки: Срок поставки Товара в полном объеме в Республику Бурятия в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

Срок действия Направления: с момента подписания настоящего Контракта и **по 10 декабря 2018 года.**

**Условия поставки:** со дня, следующего за днем получения Поставщиком реестра Получателей либо с момента предъявления Получателями Направлений на получение Товара Поставщику получателям, проживающим в районах Республики Бурятия - в течение 45 дней, но не позднее 10.12.2018г., получателям, проживающим в г.Улан-Удэ – в течение 30 дней, но не позднее 10.12.2018г.

В течение 10 дней с момента получения Реестра получателей Поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки подгузников инвалидам по районам Республики Бурятия и г.Улан-Удэ, при этом Поставщик обязан проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки, не позднее, чем **за 3 (три) рабочих дня** до момента поставки Товара, с предоставлением Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи). В случае невозможности предоставления подгузников, Поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки информировать Заказчика в письменной форме, с указанием причины.

Вести журнал телефонных звонков с указанием времени звонка, результата звонка, выбора способа, места и времени доставки Товара и предоставить Заказчику в подтверждение исполнения Контракта.

При выборе Получателем способов получения Товара по месту нахождения пунктов выдачи длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателя не должна превышать 1 час с момента обращения.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи Направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя и документ, удостоверяющего личность Получателя, с указанием данных получателей в акте приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Поставщик обязан письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих поставке Товара Получателям. В случае невозможности вручения Товара Получателю (отсутствие по месту жительства, переезд, отказ в получении Товара и т.п.) Поставщик обязан составить акт с указанием причин невозможности вручения Товара Получателю.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта, предоставить Заказчику копии деклараций соответствия и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

После заключения государственного Контракта до начала поставки Заказчик осуществляет проверку Товара на предмет соответствия функциональным и техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.

Поставщик обязан организовать на территории г. Улан-Удэ пункт приема Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее пяти дней в неделю, не менее 40 часов в неделю.

Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества абсорбирующего белья, подгузников (подгузники) не устанавливается.

### Срок годности абсорбирующего белья, подгузников – не менее 6 месяцев на дату поставки Товара Получателям.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам подгузников, их размерам:

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007.

После заключения государственного контракта до начала поставки Заказчик осуществляет проверку товара на предмет соответствия функциональным и техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке абсорбирующего белья, подгузников (подгузников):

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80, или коробки по ГОСТ 12301-2006, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены

Транспортирование подгузников и должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

## *Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».*