Техническое задание на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

- Предмет аукциона  в электронной форме - поставка специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Количество товара — 25 132 шт.

- Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) — 1 246 681 (Один миллион двести сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят  один)  рубль  60 копеек.

- Срок поставки товара в пункт поставки по 25.07.2018 включительно - 100% от общего объема товара.

- Срок поставки получателям - в течение 10 (десять) рабочих дней с даты     получения реестра получателей, но не позднее 07.12.2018.

- Срок сверки взаиморасчетов - по 20.12.2018 включительно.

- Срок действия контракта - по 25.12.2018 включительно.

- Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта поставки (в пределах Липецкой области).

9.  Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателям, акта о поставке  товара, счета, актов, сдачи-приемки товара, акта о приемке  исполненных обязательств.

10. Порядок формирования цены контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по поставке товаров, в т.ч. стоимость товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

11  Техническое задание:

| Наименова-ние изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во товара, шт. | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомпо-нентный дренируе-мый калоприем-ник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: не менее 10 мм и не более 70 мм. | 10310 | 45,10 |
| Однокомпо-нентный дренируе-мый калоприем-ник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенным зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Наименьший предел вырезаемого отверстия не менее 10 мм, наибольший предел вырезаемого отверстия не менее 80 мм и не более 85 мм | 1500 | 45,10 |
| Однокомпо-нентный дренируе-мый калоприем-ник со встроенной конвексной пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двухсторонней нетканой подложкой, со встроенной застежкой на липучке, с фильтром/ без фильтра. Встроенная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие конвексной пластины: не менее 15 мм и не более 43 мм. | 180 | 174,40 |
| Однокомпо-нентный недренируе-мый калоприем-ник со встроенной плоской пластиной | - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: не менее 10 мм и не более 70 мм. | 750 | 39,70 |
| Однокомпо-нентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; - со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие пластины: не менее 10 мм и не более 55 мм. | 1500 | 59,60 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприем-ник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром, не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром, не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу пластины. | 600 1800 | 55,20 36,30 |
| Двухкомпонентный недренируе-мый калоприем-ник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок недренируе-мый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок недренируемый из непрозрачного/прозрач ного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 38 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу пластины. | 200 1260 | 66,30 51,70 |
| Двухкомпо-нентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, уростомный мешок | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, диаметром не более 60мм (40 мм, 50 мм, 60 мм), соответствующим фланцу мешка; -мешок уростомный дренируемый из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не более 60мм), соответствующим фланцу пластины. | 140 420 | 62,30 71,70 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, регулируемые по длине | 449 | 55,70 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | -из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной или гладкой дренажной трубкой длинной не более 60 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником, обьемом не менее 500 мл. | 2400 | 55,70 |
| Мочеприем-ник прикроват-ный (мешок для сбора мочи), ночной | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гладкой дренажной трубкой длинной не более 90 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником, обьемом не менее 1500 мл. | 2500 | 51,80 |
| Пояс для калоприемни-ков и уроприемни-ков | эластичный пояс из гипоаллергенного материала со специальными крепежами для крепления к пластине, регулируемый по длине (не менее 100 см) | 5 | 46,10 |
| Уропрезерва-тив самоклея-щийся | - со сливным портом и ригидным концом, самоклеящийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления). Должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку емкостью не менее 0,5 л и не более 2 л. Диаметр 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм. | 1118 | 53,10 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51632-2014.

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения

Срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 1 года от даты получения инвалидом.

Дополнительные условия

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).