ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование  и  характеристики  выполняемой работы по  изготовлению бандажей на коленный сустав:

| Наименование изделия | Кол-во изделий (шт.) | Критерий | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Бандаж на коленный сустав | 800 | 1. Назначение | Бандаж на коленный сустав предназначен для умеренной фиксации и стабилизации коленного сустава, разъемный с надпателлярным вырезом, бедренным и икроножным эластичными фиксирующими ремнями. Основа бандажа - упругоэластичный материал с микромассажным эффектом и полной воздухо- и влагопроницаемостью. Бандаж оснащен боковыми шинками. |
|  |  | 2. Материал изделия. | Материал основы – ткань (перфорированный неопрен или ортопрен); Материал боковых шинок – пластик или металл; Материал эластичных фиксирующих ремней – бандажная резина; Материал элемента фиксации – текстиль, пластмасса. |
|  |  | 3. Элемент фиксации. | Застежка «велькро» (лента-контакт), либо эластичный фиксирующий ремень. |
|  |  | 4. Изготовление. | Изготавливается с индивидуальной примеркой и подгонкой. |
|  |  | 5. Назначение. | Постоянное. |

Требование к качеству, безопасности и результатам работ.

Выдача изделий должна осуществляться при наличии Декларации о соответствии (согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (Система сертификации ГОСТ Р).

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования», Республиканского стандарта РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-  безопасность для кожных покровов;

-  эстетичность;

-  простота пользования.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку предоставления гарантий качества выполненных работ.

Гарантийный срок эксплуатации каждого изделия - 6 месяцев с даты выдачи готового изделия. В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения  Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Место выполнения работ: изготовление бандажей на коленный сустав -  в условиях протезно-ортопедического предприятия по месту нахождения Исполнителя. Обеспечение инвалидов корсетами — в местах максимально приближенных к месту жительства инвалида, в оборудованных помещениях в районах Удмуртской Республики, а также организация выезда на дом и др.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 14.12.2018г.

Срок обеспечения Получателя протезно-ортопедическим изделием - не более 30 (тридцати трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем  от  Получателя  направления   Заказчика,  в соответствии со списком  выданных Заказчиком направлений получателям технических средств реабилитации.

Срок действия контракта: по 31.12.2018 года.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.