**Требования к качеству, техническим и функциональным**

**характеристикам (потребительским свойствам) товара**

| № п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "S" обхват талии/ бедер до 90 см\* с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 10 000 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "М" обхват талии/ бедер до 120 см\* с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 70 000 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "L" обхват талии/ бедер до 150 см\* с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 60 000 |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер "XL" обхват талии/ бедер до 175 см\* с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 6 000 |
| Подгузники для лиц, страдающих недержанием, должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».  Остаточный срок годности подгузников должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) инвалидом.  1. Требования к конструкции подгузников.  Конструкция подгузников должна включать в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):  - верхний покровный слой;  - распределительный слой;  - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;  - защитный слой;  - нижний покровный слой;  - барьерные элементы;  - фиксирующие элементы.  2. Требования к внешнему виду.  В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов.  Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.  Конструкцию, линейные размеры подгузников (включая обхват талии/бедер, с учетом размерных признаков женских и мужских фигур по ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды») и конструктивных элементов подгузников, в том числе длину, ширину (в середине и по краям) первого и второго (при наличии) впитывающих слоев, количество стягивающих резинок на боковых оборках в виде дуги через пах и барьерах, техническое и декоративное исполнение должны указывать в документации на конкретные подгузники или группу подгузников.  Для изготовления подгузников должны применяться следующие материалы:  - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями государственных стандартов;  - для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м2 не более 25,00 г из целлюлозы и древесной массы .  Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия»;  - для абсорбирующего слоя: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, или целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты;  - для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Сырье и материалы для изготовления подгузников должны указывать в документации на конкретные подгузники или группу подгузников.  3. Требование к маркировке.  Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.  Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.  Маркировка наносится любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.  При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.  Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:  - наименование страны-изготовителя;  - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика);  - товарный знак (при наличии);  - наименование подгузника, вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер);  - товарную марку (при наличии);  - номер подгузника (при наличии);  - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);  - указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» или рисунок, понятно отображающий эти указания;  - информацию о наличии специальных ингредиентов;  - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков или текста);  - номер артикула (при наличии);  - количество подгузников в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - срок годности, устанавливаемый изготовителем;  - обозначение государственных стандартов;  - штриховой код (при наличии).  Маркировка может быть дополнена другими сведениями: сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), нанесением графических символов и рисунков, поясняющих потребительские свойства подгузников и их применение, и др.  Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы и др.) может быть дополнительно нанесена на нижний покровный слой, а при его отсутствии — на защитный слой подгузника.  Информация о специальных свойствах подгузника, например, «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т.п., не должна быть нанесена без соответствующего документального подтверждения.  Маркировка должна быть нанесена на русском языке..  Маркировка грузовых мест (транспортной тары) должна соответствовать ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».  Маркировка, характеризующая упакованную продукцию должна соответствовать ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» с указанием номера партии.  4. Требования к упаковке.  Подгузники в количестве, определяемом производителем, должны быть упаковываются в пакеты из полимерной пленки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», обеспечивающие сохранность подгузников при транспортировании и хранении.  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  В один пакет должны быть упакованы подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).  Не допускаются повреждения упаковки, открывающие доступ к поверхности подгузника.  5. Транспортная упаковка.  Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, должны быть упакованы в ящик по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».  В один ящик должны быть упаковываются подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год). | | |
| \* Размеры талии/бедер установлены ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Допускаются другие варианты размерного ряда в каждой группе подгузников, устанавливаемые изготовителем, но в соответствии с классификатором технических средств реабилитации (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р). | | |