**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1**. **Наименование объекта закупки**: Поставка в 2018 году ортопедической обуви на протезы для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Количество – 400 шт.

**2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.**

Ортопедическая обувь должна иметь специальную форму и конструкцию, изготавливаемую для лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

 Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

 **Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям:**

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| 1 | Ортопедическая обувь на протезы и аппараты | Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли мужские, женские на ортопедический аппарат, на протез | 400 |

На поставляемый Товар должны иметься действующие сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**3. Требования к гарантийному сроку Товара и его гарантийному обслуживанию.**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 70 календарных дней.

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Товара в течение гарантийного срока.

Объем предоставления гарантии качества – гарантийный ремонт или замена Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации.

 Обеспечение возможности ремонта при обеспечении получателей техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».