IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет государственного контракта: поставка в 2018 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – специальных средств при нарушениях функций выделения.

Количество поставляемых товаров: 297841 штук.

Место поставки: территория Владимирской области по месту жительства инвалида, либо по согласованию с Получателем выдать товар по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя, либо иным способом по желанию Получателя.

Срок поставки: с момента заключения контракта до 26.12.2018 г., в течение 30 дней от даты обращения Получателя или получения списков Заказчика.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

Соответствие ГОСТам: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-3-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения.

Наличие сертификата соответствия системы Госстандарт РФ или декларация о соответствии.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники, уроприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения его агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, уроприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения (калоприемниках, уроприемниках) должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом;

- сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, уроприемников и средств ухода за стомой) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- маркировка, упаковка и транспортирование должно осуществляться по ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;

- специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемников, уроприемников и средств ухода за стомой) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-3-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Все специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники, уроприемники) должны быть новыми.

| № п/п | Наименование изделия | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (илеостомный) | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной или нет адгезивной пластиной из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен с максимальным вырезаемым отверстием не менее 63 мм и не более 70 мм под стому. Пластина должна быть гибкая, легко адаптироваться к форме живота. Мешок из многослойного полиэтилена с мягкой подложкой со встроенным фильтром или без. Объем мешка не более 605 мл, но не менее 590 мл. Фиксатор–зажим в комплекте (не менее 1 многоразового пластмассового на 10 шт., и не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок). Нестерильный. | шт. | 84000 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (на большую стому) | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый на большую стому - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен с вырезаемым отверстием не уже 8-100 мм под стому. Пластина должна быть гибкая, легко адаптироваться к форме живота. Мешок из свыше, чем пятислойного полиэтилена с мягкой подложкой. Объем мешка превышает восемьсот миллилитров. Фиксатор–зажим в комплекте (не менее 1 многоразового пластмассового на 10 шт., и не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок). Нестерильный. Наличие дополнительной индивидуальной упаковки на каждый мешок. | шт. | 550 |
| 3 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (колостомный) | Калоприемник однокомпонентный колостомный недренируемый - недренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен с максимальным вырезаемым отверстием не менее 63 мм и не более 70 мм под стому. Пластина должна быть гибкая, легко адаптироваться к форме живота. Мешок непрозрачный из свыше, чем четырехслойного полиэтилена с подложкой с одной или двух сторон. Объем мешка свыше 429 мл. Наличие встроенного угольного фильтра площадью не менее 490 мм² для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка. Нестерильный. | шт. | 16 000 |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (илеостомный) | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый (для длительного ношения) - непрозрачный, вырезаемое отверстие не менее 70 мм со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Мешок из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягкой быстросохнущей нетканой подложкой из флизелина или другого нетканого быстросохнущего материала (не полиэстера) с одной или двух сторон. Наличие встроенного фильтра для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка или без фильтра. Объем мешка не менее 595 мл. Фиксатор – зажим в комплекте (одноразовый самоклеящийся гибкий на каждый мешок). Нестерильный. | шт. | 12 000 |
| 5 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (колостомный) | Калоприемник однокомпонентный колостомный недренируемый (для длительного ношения) – недренируемый стомный мешок, непрозрачный со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов. Максимальное вырезаемое отверстие не менее 70 мм. Мешок из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягкой быстросохнущей нетканой подложкой из спанбонда или иного нетканого быстросохнущего материала (не полиэстер) который требуется указать. Объем мешка не менее 540 мл. Наличие встроенного фильтра для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка. Нестерильный. | шт. | 700 |
| 6 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (илеостомный) | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый – дренируемый стомный мешок, прозрачный, максимальное вырезаемое отверстие не менее 70 мм, стартовое отверстие свыше 16 мм со встроенной адгезивной пластиной, содержащей альгинат натрия и касторовое масло. Наличие мягкой гипоаллергенной нетканой перфорированной окантовки вокруг адгезивной пластины и под ней. Мешок должен быть из запахонепроницаемой прозрачной бесцветной пленки с одной стороны, без подложки с обеих сторон. Наличие не менее, чем двойной системы крепления – липкий фланец и герметизирующее кольцо. Наличие фиксатора – зажима многоразового пластмассового (или из иного моющего материала, возможного к санитарной обработке) на каждый мешок. Нестерильный. | шт. | 6100 |
| 7 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (илеостомный) | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый – дренируемый стомный мешок прозрачный или непрозрачный, максимальное вырезаемое отверстие не менее 80 мм, стартовое отверстие не менее 16 мм со встроенной адгезивной пластиной, содержащей альгинат натрия и касторовое масло. Наличие мягкой гипоаллергенной нетканой перфорированной окантовки вокруг адгезивной пластины и под ней. Мешок должен быть из запахонепроницаемой прозрачной или непрозрачной бесцветной пленки, с одной стороны, и пленки тельного цвета, с другой стороны, с сетчатой подложкой с одной стороны или двух. Нестерильный. Наличие не менее, чем двойной системы крепления – липкий фланец и герметизирующее кольцо. Фиксатор – зажим пластиковый многоразовый (не менее 1 шт. на каждые 30 мешков). | шт. | 4000 |
| 8 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (илеостомный) | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый с волновым фильтром – дренируемый неразъемный стомный мешок анатомической формы из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, не менее чем с двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием, с наличием скрытой встроенной застежкой на липучке, с волновым многослойным встроенным угольным фильтром, со встроенной или нет адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной тисненой импрессионной структуры из не менее чем двух адгезивов, овальной формы, с защитным покрытием. Нижний темный слой должен обеспечивать абсорбцию и защищает кожу в перистомальной области от раздражения, поддерживать естественный рН кожи. Верхний светлый слой должен быть устойчивым к эрозии, абсорбировать влагу стомы и кишечное отделяемое, набухать и герметично обволакивать стому для лучшей герметизации пластины, а тисненая текстура пластины должна обеспечивать уникальную гибкость, особенно по внешнему краю пластины, что способствует для легкой адаптации ко всем неровностям кожи. Объем мешка свыше 645 мл. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 75 мм. Нестерильный. | шт. | 120 |
| 9 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (илеостомный) | Калоприемник однокомпонентный дренируемый – дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с не менее чем с двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием, со встроенной закрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с встроенным угольным фильтром; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин, и c клеевым слоем из не менее, чем двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины в диапазоне не менее 73 мм. Объем мешка не менее 595 мл. Фиксатор – зажим в комплекте (самоклеящийся гибкий на каждый мешок). Нестерильный. | шт. | 2 500 |
| 10 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (илеостомный, педиатрический) | Дренируемый илеостомный стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной с адгезивным слоем на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с фазным механизмом действия, с защитным покрытием адгезивного слоя. Максимальное вырезаемое отверстие не более 40 мм. Наличие разметки для облегчения вырезания индивидуального отверстия под стому. Объем мешка не превышает 500 милилитров. Длина педиатрического мешка до горловины должна быть не более 22 см. Мешок должен быть неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного биостабильного, не пропускающего запах материала, с мягкой подложкой из флизелина или другого мягкого нетканого гидрофобного материала (не из полиэстера) с одной или двух сторон. Обязательное наличие мягкого зажима встроенного или самоклеющегося на каждый мешок. Нестерильный | шт. | 450 |
| 11 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемник однокомпонентный дренируемый конвексный (для втянутых стом) – дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с не менее чем с двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием, со встроенной закрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с встроенным угольным фильтром; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин, и c клеевым слоем из не менее, чем двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Минимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 15 мм, максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 43 мм. Объем мешка не менее 595 мл. Нестерильный. | шт. | 600 |
| 12 | Пластина облегченная | Пластина двухкомпонентного калоприемника - облегченная адгезивная из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен. С фланцевыми кольцами, минимальным размером не более 32 мм и максимальным размером не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю наличие окантовки из мягкого материала с гипоаллергенным клеем. Пластина гибкая, должна легко адаптироваться к форме живота. Индивидуальная чистая упаковка. | шт. | 3 300 |
| 13 | Пластина конвексная | Пластина двухкомпонентного калоприемника конвексная - адгезивная конвексная для «погружённых» стом из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, с фланцевыми кольцами, минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 70 мм (размеры указать). Глубина конвекса от 2,5 мм и максимально не менее 5,0 мм (указать размеры). Пластина гибкая, может легко адаптироваться к форме живота. Индивидуальная чистая упаковка. | шт. | 300 |
| 14 | Пластина пластичная плоская | Пластина двухкомпонентного калоприемника пластичная (для сложных стом, в том числе с грыжами, рубцами, выпаданиями) с моделируемым устьем - полная адгезивная из не менее, чем 2-х натуральных гипоаллергенных гидроколлоидов, содержащих желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, один из которых включает компоненты улучшающие впитываемость жидкости для лучшей герметизации пластины, с высокой пластичностью и способностью к моделированию по форме, виду и размеру стомы. Пластина должна адаптироваться к меняющемуся размеру стомы – обладает эффектом «памяти». Внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю наличие окантовки из мягкого материала с гипоаллергенным клеем, с фланцевым кольцом, минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 70 мм (размеры указать). Пластина гибкая термопластичная, должна легко адаптироваться к форме живота и рельефу стомы (в том числе грыжам, костям, рубцам, выпаданиям). Индивидуальная чистая упаковка. | шт. | 170 |
| 15 | Пластина для длительного ношения | Пластина двухкомпонентного калоприемника для длительного ношения - прозрачная на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с улучшенным клеевым слоем из двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие в диапазоне не уже 10-55 мм, с фланцевым кольцом минимальным размером не более 40 мм и максимальным размером не менее 60 мм, шаг фланцевого соединения не более 10 мм (размеры указать). Пластина гибкая должна быть легко адаптирована к форме живота. Пластина должна быть снабжена ушками для крепления пояса. Индивидуальная чистая упаковка. | шт. | 400 |
| 16 | Мешок колостомный | Мешок колостомный двухкомпонентного калоприемника - недренируемый непрозрачный из не менее, чем пятислойного полиэтилена, с мягкой подложкой, с наличием угольного фильтра площадью не менее 490 мм ², с фланцевыми кольцами, минимальным размером не более 32 мм и максимальным размером не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Объем мешка – не менее 410 мл, но не более 430 мл. Наличие ушек на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. Нестерильные. | шт. | 9000 |
| 17 | Мешок илеостомный | Мешок илеостомный двухкомпонентного калоприемника - дренируемый непрозрачный из не менее, чем многослойного полиэтилена с мягкой подложкой, с фланцевыми кольцами, минимальным размером не более 32 мм и максимальным размером не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Объем мешка свыше 580 мл, но не более 600 мл. Наличие фиксатора – зажима для выпускного отверстия в комплекте (не менее 1 пластмассового на 10 шт., и 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок). Мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Наличие ушек на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. Нестерильные. | шт. | 8 800 |
| 18 | Мешок колостомный | Мешок колостомный двухкомпонентного калоприемника для длительного ношения - недренируемый непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена, с мягкой нетканой быстросохнущей подложкой из флизелина или иного нетканого материала (не полиэстер) с одной или двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра, с фланцевыми кольцами, минимальным размером не более 40 мм и максимальным размером не менее 60 мм, шаг фланцевого соединения не более 10 мм (размеры указать). Замок фланцевого соединения типа «ридикюльного». Мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Нестерильные. | шт. | 1510 |
| 19 | Мешок илеостомный | Мешок илеостомный двухкомпонентного калоприемника для длительного ношения - дренируемый непрозрачный или прозрачный из многослойного полиэтилена, с мягкой нетканой быстросохнущей подложкой из физелина или иного нетканого материала (не полиэстер) с одной или двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра или без, с фланцевыми кольцами, минимальным размером не более 40 мм и максимальным размером не менее 60 мм, шаг фланцевого соединения не более 10 мм (размеры указать). Замок фланцевого соединения типа «ридикюльного». Мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Нестерильные | шт. | 230 |
| 20 | Пластина облегченная | Пластина для двухкомпонентного уроприемника - облегченная адгезивная из натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен. Внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю наличие окантовки из мягкого материала с гипоаллергенным клеем, с фланцевыми кольцами, минимальным размером не более 35 мм и максимальным размером не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Пластина гибкая, должна быть легко адаптирована к форме живота. Индивидуальная чистая упаковка. | шт. | 5000 |
| 21 | Пластина полная | Пластина двухкомпонентного уроприемника - гибкая, полная адгезивная пластина толщиной свыше 2,1 мм, из натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, волокна, полиизобутилен с фланцевыми кольцами, минимальным размером не более 35 мм и максимальным размером не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 12 мм (размеры указать). Пластина должна быть гибкой, должна легко адаптироваться к форме живота. Наличие по краям пластины окантовки из дышащего мягкого эластичного материала - спанбонда или иного нетканого материала с гипоаллергенным клеем. Наличие тактильной выштамповки. Индивидуальная чистая упаковка. | шт. | 100 |
| 22 | Мешок уростомный | Мешок уростомный прозрачный из не менее, чем пятислойного полиэтилена с мягкой нетканой гидрофильной подложкой с одной или двух сторон с надежным боковым швом и защитой от протечек с подложкой с фланцевыми кольцами, которые должны соответствовать пластинам, с антирефлюксным клапаном, предотвращающим обратный заброс мочи. Наличие сливного клапана, форма которого обеспечивает простоту использования и надежность закрытия мешка. Объем мешка не менее 500 мл. Нестерильный. | шт. | 15 300 |
| 23 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник | Мешок уростомный однокомпонентный неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной или двух сторон, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе (содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин), c клеевым слоем из не менее, чем двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. Объем мешка не менее 535 мл. Нестерильный. | шт. | 2 200 |
| 24 | Уропрезерватив | Наружный катетер из натурального латекса в комплекте с герметизирующей гипоаллергенной эластичной полоской клейкой с 2-х сторон (1 катетер +1 полоска). Наружные катетеры должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1 мм. | шт. | 2760 |
| 25 | Мочеприемник ножной дневной | Мочеприемники ножные дневные (мешки для сбора мочи) со сливным клапаном должны быть контурированные из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем не менее 0,6 л, но не более 0,75 л. Должен быть оснащен гофрированной дренажной трубкой, защищенной от перегибания, регулируемой длины, но не более 50 см. Нестерильный. Клинически чистый. | шт. | 276 |
| 26 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для фиксации ножного мочеприемника на ноге должны быть регулируемые по длине и в индивидуальной упаковке – 1 пара. | шт. | 600 |
| 27 | Мочеприемник ножной дневной | Мочеприемник со сливным краном ножной дневной изготовлен из мягкого поливинилхлорида не раздражающего кожу. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Прямой кран быстрого слива, позволяющий легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Усиленные отверстия на боковых поверхностях мочеприемника, позволяющие фиксировать лентами на внутренней поверхности бедра (в районе приводной трубки и сливного клапана). Объем мешка от 650 мл и максимальный объем не менее 750 мл (указать конкретные значения). Длина трубки более 35 см. Градуированный. Нестерильный. Клинически чистый. | шт. | 10 500 |
| 28 | Мочеприемник прикроватный ночной | Мочеприемник со сливным краном ножной ночной (мешок для сбора мочи) изготовлен из мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Прямой кран быстрого слива, позволяющий легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Емкость сборного мешка – не менее 2000 мл. Длина трубки не менее 85 см. Усиленные отверстия для крепления мочеприемника к бедру или кровати. Наличие заглушки на конце спуска. Нестерильный. Клинически чистый. | шт. | 9 500 |
| 29 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив должен быть изготовлен из гипоаллергенного высококачественного материала, не содержащего латекс, не вызывающего раздражение кожи. Фиксация уропрезерватива должна производиться с помощью двухстороннего адгезивного пластыря (адгезив должен располагаться более, чем с одной стороны пластыря). Пластырь не должен препятствовать местному кровообращению и должен обладать эластичностью и эффектом «памяти». Гидроколлоидный адгезив пластыря должен сохранять физиологическое состояние кожи. Конец уропрезерватива должен быть ригиден (не закручиваться) для обеспечения беспрепятственного оттока мочи и устранения её обратного заброса. Уропрезервативы должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1, 40±1 мм. Должна быть индивидуальная упаковка. | шт. | 1 700 |
| 30 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала, не содержащего латекс. Материал должен быть гипоаллергенным, не вызывающим раздражение кожи. Уропрезерватив должен быть самоклеющийся. Уропрезерватив должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи. Уропрезерватив с усиленным сливным портом и ригидным концом, самоклеющийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления), физиологичный и обеспечивающий надежную защиту от протекания. Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала не содержащего латекс. Материал должен быть гипоаллергенным, «дышашим», что препятствует возникновению мацерации кожи. Уропрезерватив должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку. Уропрезервативы должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1, 40±1 мм. Должна быть индивидуальная упаковка. | шт. | 4 500 |
| 31 | Катетер для эпицистостомы Катетер типа Фолея | Катетер должен быть: изготовлен из натурального силиконизированного латекса. Длина не менее 40см. Баллон не менее 30мл. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры Fr: минимальный размер не более 12 и максимальный размер не менее 30 (не менее 10 размеров, указать конкретные значения). | шт. | 3 700 |
| 32 | Катетер для эпицистостомы Катетер типа Пеццера | Катетер должен быть: изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом с грибовидным закрытым дистальным концом. На головке катетера не менее 3 больших дренажных отверстия, длина катетера не менее – 40 см. Стандартный коннектор. Размеры CH: минимальный размер не более 18 и максимальный размер не менее 36 (не менее 9 размеров, указать конкретные значения). Не стерильный. | шт. | 450 |
| 33 | Катетер уретральный для самокатеризации типа Нелатон | Катетер должен быть: изготовлен из силиконизированного натурального латекса, длина не менее 40 см., стерильный. Размеры CH: минимальный размер не более 10 и максимальный размер не менее 20 (не менее 6 размеров, указать конкретные значения). | шт. | 2 700 |
| 34 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации | Катетеры лубрицированные для самокатетеризации должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Катетеры имеют различную длину: не более 38 см , но не менее 13 см . Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон, или изогнутый тип Тиманн; с не менее двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора должен отличаться в зависимости от размера катетера по Шарьеру, либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер должен быть стерилен и находиться в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию | шт. | 23 000 |
| 35 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер для уретеростомии изготовлен из силикона со скошенным наконечником и овальным фланцем. Должен иметь не менее, чем пять боковых отверстий. Длина катетера не менее 45 см, по всей длине присутствует рентгеноконтрастная лента. Размер CH: минимальный размер не более 8 и максимальный размер не менее 16 (не менее 5 размеров, указать конкретные значения). | шт. | 10 |
| 36 | Система (с катетером без проводника) для нефростомии | Система (с катетером без проводника) для нефростомии. Катетер в форме Pigtail должен быть c атравматическими отверстиями из полиуретана. В комплекте должен быть универсальный переходник типа Люэр. Гладкая поверхность для уменьшения образования инкрустации. Длина катетера не менее 40 см. Стерильно. Размеры CН 8-10. | шт. | 95 |
| 37 | Система (с катетером и проводником) для нефростомии | Система (с катетером и проводником) для нефростомии. Катетер в форме Pigtail c атравматическими отверстиями на одном конце из полиуретана, закрытого типа. Гладкая поверхность для уменьшения образования инкрустации. Длина не менее 90 см. Спиральный стилет-струна из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием и длиной не менее 150 см, гибкий сердечник. Пластмассовый зажим. Стерильно. Размер CН 8-10 | шт. | 34 |
| 38 | Наборы – мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Наборы – мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | шт. | 906 |
| 39 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы | Паста для защиты кожи и герметизации на основе натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен - герметичный защитный барьер для кожи, предназначена для применения вокруг кишечной стомы или уростомы. Образует водонепроницаемый барьер между стомой, отверстием пластины и кожей. Защищает кожу от возможного затекания содержимого под пластину и развития раздражения. Тюбик не менее 57 г. | шт. | 2 100 |
| 40 | Очиститель для кожи во флаконе | Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей, флакон не менее 180 мл | шт. | 3 000 |
| 41 | Защитный крем | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы. Тюбик не менее 60г. | шт. | 2 300 |
| 42 | Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины. Салфетки, индивидуальная упаковка. Пакет. Стерильно. | шт. | 35 000 |
| 43 | Пудра (порошок) абсорбирующая | Порошок – для защиты поврежденной кожи вокруг стомы. Разработан специально для защиты мокнущей кожи, впитывая влагу, создаёт поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприёмник. Не менее 25г., индивидуальный пакет или туба. | шт. | 180 |
| 44 | Анальный тампон | Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой и должен иметь форму анальной свечи. Диаметр не менее 36 мм. Наличие шнура для извлечения анального тампона из хлопка. Индивидуальная чистая непрозрачная упаковка каждого анального тампона. В комплект поставки анальных тампонов входит водорастворимый гель смазка. Тампоны должны быть разрешены и зарегистрированы к применению в качестве анальных. | шт. | 2500 |
| 45 | Нейтрализатор запаха | Нейтрализатор запаха для кало-/уроприемников - концентрированная нейтрализующая любой запах жидкость, обеспечивающая длительный контроль в течение не менее 8 часов. Объем флакона не менее 50 мл. | шт. | 1 300 |
| 46 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка калоприемника или уроприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника или уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. Вес одного пакетика-саше не более 2,25 г. Размер одного пакетика-саше для комфортного использования пациентом не более 60*25 мм. | шт. | 1 000 |
| 47 | Паста - герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Паста герметизирующая к уро- и калоприенику в полосках должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравниванию шрамов и складок на коже вокруг стомы. Не должна содержать спирта. Полоска не менее 6 г. | шт. | 300 |
| 48 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей, к колостомным и уростомным мешкам, салфетки, пропитанные раствором. Салфетки, индивидуальная упаковка. Пакет. | шт. | 16 000 |
| 49 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Эластичный пояс для калоприемников и уроприемников должен быть из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к мешку или пластине, должен регулироваться по длине, максимальная регулировка не менее 165 см. Применяется для дополнительной фиксации калоприемника и уроприемника. Пояс должен быть незаметным на теле и быть более стойким к загрязнению (не белого цвета). | шт. | 100 |
|  | ИТОГО: |  | шт | 297 841 |

На момент заключения Государственного Контракта Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пункта выдачи Товара, расположенного в г. Владимир, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки с режимом работы не менее 35 часов в неделю и о месте нахождения дополнительного пункта выдачи Товара, расположенного в г. Ковров, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки с режимом работы не менее 10 часов в неделю.

Стационарный пункт выдачи Товара должен  соответствовать требованиям ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Для связи должно быть предусмотрено подключение к  городской телефонной станции (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «свыше», «сверх», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», «от», «уже» то есть должны быть конкретными.

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до». Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». В техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон не уже», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям (т.е. диапазон должен быть равен или шире требуемого), но без сопровождения словами «диапазон не уже».
                 В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании значение показателя установлено как наименьший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение равное установленному в Техническом задании, или значение выше установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «от». В Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от». Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

В техническом задании значение показателя установлено со значением «-», например 1-4, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленным требованиям, но без сопровождения символа «-».