**Техническое задание**

**Требования к количественным и качественным характеристикам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, работ, услуг** | **Количество (шт.)** |
| **Сложная ортопедическая обувь (для детей)**  |
| Ортопедическая обувь для детей-инвалидов при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, изготовленная из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. |
| 1 | Ботинки малодетские неутепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (шт) 02-К18 МД | 170 |
| 2 | Ботинки школьные неутепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (шт) 02-К18 Ш | 160 |
| 3 | Ботинки школьные утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (шт) 02-К18 ШУ | 60 |
| 4 | Ботинки малодетские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (шт) 02-К18 МДУ | 90 |
| **Сложная ортопедическая обувь (для взрослых)** |
| Ортопедическая обувь для инвалидов при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, изготовленная из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. |
| 1 | Ботинки неутепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (шт) 02-К18  | 68 |
| 2 | Ботинки утепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (шт) 02-К18 У | 68 |
| 3 | Ботинки мужские, женские на укорочение от 3 до 6 см не утепленные(шт) 02-К7 | 16 |
| 4 | Ботинки мужские, женские на укорочение от 3 до 6 см утепленные(шт) 02-К7У | 16 |
| 5 | Ботинки неутепленные мужские, женские на укорочение от 10-12см (шт) 02-К9 | 16 |
| 6 | Ботинки утепленные мужские, женские на укорочение от 10-12см (шт) 02-К9У | 16 |
| **Обувь ортопедическая на ортопедические аппараты** |
| Ортопедическая обувь для инвалидов на ортопедические аппараты, изготовленная из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. |
| 1 | Ботинки женские, мужские не утепленные на ортопедический аппарат (шт) 02-К4 | 8 |
| 2 | Ботинки женские, мужские утепленные на ортопедический аппарат (шт) 02-К4У | 6 |
| **Ортопедическое изделие** |
| Ортопедические изделия для инвалидов при ампутационных дефектах стоп, изготовленные из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. |
| 1 | Башмачок вкладной (в нормальную обувь) после ампутации переднего отдела стопы (шт) 02-К27  | 6 |

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно — химических и токсилогических испытаний».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

**Требование к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ**

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;

- на детскую обувь – 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.