ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Подгузники для взрослых. Количество – 313 587 штук.

1. Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики): Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Вся наружная поверхность подгузников из нетканого мягкого паропроницаемого («дышащего») и водонепроницаемого, нескользящего и экологически чистого материала, с функцией паропроницаемости  (микропоры которого пропускают пар, но не пропускают жидкость). За счет этого обеспечивается естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи и опрелостей. Подгузники включают в себя следующие элементы:

- абсорбирующий слой

Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха. Абсорбент равномерно распределен во внутреннем впитывающем слое подгузника. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

- зона крепления застежек, находящаяся в любом месте  подгузника, обеспечивает возможность многократного крепления застежек-липучек без повреждения поверхности подгузника.

- эластичные элементы на талии обеспечивают плотное прилегание подгузника  к телу и препятствуют подтеканию жидкости вдоль спины.

- подгузники имеют высокие водонепроницаемые защитные барьеры (оборки) по бокам, которые покрыты гидрофобным материалом, благодаря которому влага остается внутри подгузника.

- индикатор влагонасыщения или наполнения;

- наружный слой подгузника из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Обратная сорбция подгузников не более 4,4 г. Скорость впитывания подгузников не менее 2,3 см3/с.

В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом, следы выщипывания волокон с поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

Маркировка упаковки подгузников включает: наименование марки; условное обозначение группы подгузника; название страны-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес; количество изделий в упаковке;  дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; штриховой код изделия (при наличии).  Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80, или коробки по ГОСТ 12301-2006, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75. Подгузники для взрослых должны соответствовать ГОСТ Р 55082-2012.

Срок годности Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 24.05.2013 № 214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии\бедер до 90 см). Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии\бедер до 120 см). Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии\бедер до 150 см). Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии\бедер до 175 см). | Креплением подгузников должны являться 2 или 4 застежки для обеспечения удобного и надежного крепления подгузника с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте. Поставка должна включать подгузники для взрослых, в том числе: - подгузники для взрослых, размер «S», полное влагопоглощение не менее 1400 г. - подгузники для взрослых, размер «M», полное влагопоглощение не менее 1800 г. - подгузники для взрослых, размер «L», полное влагопоглощение не менее 2000 г. - подгузники для взрослых, размер «XL», полное влагопоглощение не менее 2800 г. | 36 000 183 292 87 130 7 165 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

Срок действия государственного контракта – 30.09.2018 года.