ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку абсорбирующего белья (пеленок) и обеспечение

им инвалидов в 2018 году

Наименование товара

К абсорбирующему белью относятся абсорбирующие подкладки на постельное бельё (простыни, пеленки), прокладки урологические, подгузники различных типов, которые применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия и применимые к данному ТСР: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Классификация абсорбирующего белья и подгузников представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", идентичный международному стандарту ИСО 9999:2011 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Требования к качеству товара

В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Требования к техническим характеристикам товара

Абсорбирующее белье (пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Требования к безопасности товара

Абсорбирующее белье (пеленки) должно соответствовать требованиям стандартов:

- серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",

- серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность": методы in vitro»,

- серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Наличие регистрационного удостоверения на абсорбирующее белье (пеленки) обязательно.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Размеры абсорбирующего белья (пеленок), а также его впитывающая способность представлены в Приказе Минтруда России от 24.05.2013 № 214 н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Маркировка упаковки абсорбирующего белья (пеленок) должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Абсорбирующее белье (пеленки) должно быть упаковано в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ, а именно по несколько штук в заводскую упаковку из полимерной пленки, с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки  и в транспортную упаковку из плотного картона, с нанесением заводской маркировки, указывающей на соответствие товара требованиям контракта.

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Абсорбирующее белье (пеленки) должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности абсорбирующего белья (пеленок) на момент выдачи товара должен быть не менее 1 (Одного) года.

Требования к условиям, объемам и срокам поставки Товара

Поставка в Республику Марий Эл (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, при наличии направлений Фонда, осуществляется в следующем порядке:

- доставка товара по месту жительства инвалида не позднее 10 (Десяти) дней с даты обращения Получателя к Поставщику;

- при обращении Получателя за обеспечением в постоянно действующий пункт выдачи ТСР -  в момент обращения Получателя.

Срок обеспечения Получателей - до 20 декабря 2018 года.

Требования к месту доставки Товара

Место доставки Товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл (обеспечение инвалидов абсорбирующим бельем (пеленками) осуществляется по месту их жительства, при наличии направлений Фонда, а так же в организованном поставщиком постоянно действующем пункте выдачи ТСР в городе Йошкар-Ола).

Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Количество – 91200 (Девяносто одна тысяча двести) штук.

Наименование Товара, технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед., руб. | Кол-во, штук | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) должны представлять собой многослойное изделие, одноразового использования. Верхний слой должен быть гипоаллергенный, мягкий нетканный сплошной, должен быть перекрывающий края простыни (пеленки) материал, должен быть выдавленный слой у простыней (пеленок), что позволяет равномерно распределять жидкость; внутренний слой должен быть из распушенной целлюлозы; внешний нижний слой должен быть из не пропускающей влагу нескользящей пленки. Функциональным предназначением впитывающей простыни должно являться обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не должна выделяется наружу. | 12,05 | 90000 | 1084500,00 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60*60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) |  | 10,14 | 1200 | 12168,00 |
| ИТОГО | х | 91200 | 1096668,00 |