Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению в 2018 году лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (застрахованное лицо), протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхней конечности)

Наименование  товара, работ, услуг

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (застрахованное лицо), протезами верхней конечности – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов верхней конечности, индивидуально для застрахованного лица, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованного лица протезами верхней конечности должно осуществляться при наличии нормативно-технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемные гильзы протезов верхней конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональные узлы протезов должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

- косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

- многофункциональная кисть должна  конструктивно позволять выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий - по ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в район Крайнего Севера и труднодоступный район упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита изделий производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезами верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- протезы верхних конечностей - не менее 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд застрахованного лица, в том числе с сопровождающим лицом (в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями) к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия, оплачивается Исполнителем

Место, условия и сроки выполнения работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезами верхней конечности считаются начатыми с момента обращения застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Место выполнения работ по обеспечению застрахованного лица протезно – ортопедическими изделиями – Российская Федерация.

Срок передачи результатов работ – до 01.10.2018г. Выполнение работ: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта по 30.09.2018г. (включительно).

Направление принимается Исполнителем –  не позднее 16 августа 2018 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма, сроки и порядок оплаты определяются Государственным контрактом.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий застрахованному лицу и другие расходы по исполнению государственного контракта.

«Протезы верхних конечностей»

Количество  изделий 2 на сумму 1674535.78  руб.

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Объем выполняемых работ (изд.) | Цена за единицу (руб.) | Общая цена Изделий (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |  |  |
| Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | Протез плеча с внешним источником энергии индивидуального изготовления. Приемная гильза индивидуальная составная, изготовленная по гипсовому слепку с культи пострадавшего. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Материал примерочной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Количество примерочных гильз не менее одной Система управления биоэлектрическая с пропорциональным управлением скоростью и силой схвата. Комплект электромеханической кисти с пропорциональным контролем управления. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа активный, с электроприводом сгибания и разгибания, с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией. Приспособления отсутствуют. Косметическая оболочка силиконовая с армирующей сеткой. Крепление индивидуальное подгоночное. Тип протеза по назначению постоянный. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Отсутствие Наличие Наличие Наличие | 1 | 1475250,08 | 1475250,08 |
| Протез после вычленения плеча функционально косметический | Протез плеча косметический индивидуального изготовления. Приемная гильза индивидуальная составная, изготовленная по гипсовому слепку с культи пострадавшего. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Материал примерочной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Количество примерочных гильз не менее одной. Кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, с нейлоновой армирующей сеткой, с адаптером в запястье, косметическая. Локтевой шарнир эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов. С ротационным кольцом. Тип протеза по назначению постоянный. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Отсутствие Наличие Наличие Наличие | 1 | 199285,70 | 199285,70 |
| ИТОГО: | 2 |  | 1674535,78 |