|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | Качественные и количественные характеристики товаров | Кол-во, шт. |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  (Вид ТСР 21-01-01) | Калоприемники однокомпонентные дренируемые  Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому (не менее 10 и не более 70 мм.)\* Мешок из непрозрачного бесшумного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена.  Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 5100 |
| Калоприемник однокомпонентный дренируемый -  дренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины (не менее 10 и не более 80 мм.)\* Мешок из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена.  Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 5100 |
| Калоприемник однокомпонентный дренируемый  - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом;  - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому (не менее 10 и не более 60мм.)\*  Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 5100 |
| Калоприемник однокомпонентный дренируемый  - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, с застежкой на липучке на дренажном конце мешка, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной.  Вырезаемое отверстие адгезивной пластины (не менее 10 и не более 75 мм.)\*  Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 5100 |
| 2 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  (Вид ТСР 21-01-03) | Калоприемник однокомпонентный недренируемый-недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины (не менее 10 и не более 70 мм.)\*  Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 3000 |

\* - не изменяемый параметр

Согласно действующему законодательству калоприемники приобретаются с соблюдением положений приказов Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2347-р» и от 28 декабря 2017 г. N 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации".

Качество, технические, функциональные характеристики специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников):

- специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу;

- конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Наличие действующих регистрационных удостоверений на изделия обязательно.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники) должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

Упаковка, отгрузка специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников):

- в специальных средствах при нарушениях функций выделения (калоприемниках) не должно быть механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), видимых невооруженным глазом;

- сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников):

- данные средства являются продукцией одноразовой, в связи, с чем сроки гарантии качества по ним не устанавливаются. На упаковке должен быть указан срок годности продукции, дата выпуска и условия хранения (Хранить при комнатной температуре далеко от прямых солнечных лучей).

Место, условия и сроки (периоды) поставки специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников):

Место поставки товара: организованные пункты выдачи в г. Кургане и районах Курганской области, по месту жительства инвалида (месту пребывания инвалида).

Пункты выдачи технических средств реабилитации в г. Кургане должен обеспечивать выдачу технических средств реабилитации не менее 40 часов в неделю. Пункты выдачи технических средств реабилитации, организованные Поставщиком должны располагаться в помещении, оборудованном местами для сидения. В зимний период помещение должно отапливаться.

При передаче товара получателю обязательное присутствие специалиста Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбору изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Сроки поставки товара: до 15.12.2018 года 100 % объема товара. В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия Получателя в списке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.