|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования, технические  характеристики Изделий (Страна производитель, шифр) | Ед. изм. (шт) | Кол-во | Стоимость единицы (руб., коп.) | Общая стоимость (руб., коп.) |
| Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см | Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Форма подгузника соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники имеют двойные застёжки (липучки для многократного использования).Показателем необходимости замены подгузника служит индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.Маркировка упаковки подгузников включает:- условное обозначение группы подгузников, обозначение размера изделия;- страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;- количество изделий в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- гарантийный срок годности;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования;- штриховой код изделия;- информацию о сертификации.Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Подгузники соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 " Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".Подгузники соответствуют требованиям государственных стандартов, имеют регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:Поставка изделий осуществляется непосредственно Получателю по месту жительства в течение 30 календарных дней с момента получения реестра Получателей, до 07.06.2017 года | шт | 6000 | 24,38 | 146280,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии/бедер до 120 см),  | Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Форма подгузника соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники имеют двойные застёжки (липучки для многократного использования).Показателем необходимости замены подгузника служит индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.Маркировка упаковки подгузников включает:- условное обозначение группы подгузников, обозначение размера изделия;- страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;- количество изделий в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- гарантийный срок годности;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования;- штриховой код изделия;- информацию о сертификации.Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Подгузники соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 " Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".Подгузники соответствуют требованиям государственных стандартов, имеют регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:Поставка изделий осуществляется непосредственно Получателю по месту жительства в течение 30 календарных дней с момента получения реестра Получателей, до 07.06.2017 года. | шт | 36000 | 30,50 | 1098000,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см),  | Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Форма подгузника соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники имеют двойные застёжки (липучки для многократного использования).Показателем необходимости замены подгузника служит индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.Маркировка упаковки подгузников включает:- условное обозначение группы подгузников, обозначение размера изделия;- страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;- количество изделий в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- гарантийный срок годности;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования;- штриховой код изделия;- информацию о сертификации.Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Подгузники соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 " Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".Подгузники соответствуют требованиям государственных стандартов, имеют регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:Поставка изделий осуществляется непосредственно Получателю по месту жительства в течение 30 календарных дней с момента получения реестра Получателей, до 07.06.2017 года | шт | 37000 | 37,37 | 1382690,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см),  | Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Форма подгузника соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники имеют двойные застёжки (липучки для многократного использования).Показателем необходимости замены подгузника служит индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.Маркировка упаковки подгузников включает:- условное обозначение группы подгузников, обозначение размера изделия;- страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;- количество изделий в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- гарантийный срок годности;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования;- штриховой код изделия;- информацию о сертификации.Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Подгузники соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 " Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".Подгузники соответствуют требованиям государственных стандартов, имеют регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:Поставка изделий осуществляется непосредственно Получателю по месту жительства в течение 30 календарных дней с момента получения реестра Получателей, до 07.06.2017 года. | шт | 3500 | 36,12 | 126420,00 |
| Итого  |  |  | 82500 |  | 2753390,00 |