|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, а также к эксплуатационным характеристикам товара | Кол-во(штук) |
| Показатели(наименование характеристик) | Показатели, значения которых не могут изменяться |
| 1. | Экзопротез молочной железы | Назначение | Обеспечивает восполнение массы утраченного органа, весовой баланс тела, предупреждая вторичные деформации. | 440 |
| Материал | - на основе силиконового геля заключенного в полиуретановую оболочку |
| Комплектация | - 2 чехла для экзопротеза молочной железы трикотажные, соответствующие форме и размеру экзопротеза. |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011;ГОСТ ISO 10993-5-2011;ГОСТ ISO 10993-10-2011;ГОСТ Р 52770-2007;ГОСТ Р 51632-2014; | Соответствие |