| Техническое задание для проведения электронного аукциона «Выполнение работ по изготовлению для инвалидов сложной ортопедической обуви» |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| Ботинки обыкновенные и на протез. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. | 192 |
| Ботинки утепленные обыкновенные. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки | 194 |
| Полуботинки обыкновенные и на протез. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 340 |
| Ботинки утеплённые на ортопедический аппарат. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 8 |
| Полуботинки на ортопедический аппарат. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 12 |
| Ботинки на слоновую стопу. | Сложная ортопедическая обувь при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, при слоновости и акромегалии. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 6 |
| Ботинки утепленные на слоновую стопу. | Сложная ортопедическая обувь при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, при слоновости и акромегалии. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 32 |
| Полуботинки на слоновую стопу. | Сложная ортопедическая обувь при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, при слоновости и акромегалии. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 32 |
| Ботинки на сложную, деформированную стопу. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 6 месяцев. | 26 |
| Ботинки утепленные на сложную, деформированную стопу. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 6 месяцев. | 28 |
| Полуботинки на сложную, деформированную стопу. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 6 месяцев. | 10 |
| Ботинки на укорочение от 3 см до 6 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь ручного производства и изготавливается для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 8 |
| Ботинки утепленные на укорочение от 3 см до 6 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь ручного производства и изготавливается для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 16 |
| Полуботинки на укорочение от 3 см до 6 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь ручного производства и изготавливается для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 16 |
| Ботинки утепленные на укорочение от 7 см до 9 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь ручного производства и изготавливается для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 2 |
| Полуботинки на укорочение от 7 см до 9 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь ручного производства и изготавливается для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 6 месяцев. | 6 |
| Ботинки при односторонней ампутации. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 1 год. | 18 |
| Ботинки утепленные при односторонней ампутации. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 1 год. | 8 |
| Полуботинки при односторонней ампутации. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия 1 год. | 10 |
| Вкладной башмачок после ампутации стопы по Шопару в обувь нормальную | Башмачок изготавливается для лиц, имеющих короткие, средние врожденные, ампутационные культи стоп с использованием индивидуальных слепков и специальных элементов. Конструкция башмачка определяется врачом протезистом-ортопедом исполнителя с учетом индивидуальных особенностей культи пациента. Вкладной башмачок должен быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление башмачка – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 1 год. | 1 |
| Ботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 6 месяцев. | 38 |
| Ботинки утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 6 месяцев. | 36 |
| Полуботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой . | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 6 месяцев. | 8 |
| Ботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 6 месяцев. | 32 |
| Ботинки утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь ручного производства и изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия 6 месяцев. | 28 |