Описание объекта закупки

Обеспечение инвалидов с нарушением слуха, в том числе детей-инвалидов с нарушением слуха, ушными вкладышами индивидуального изготовления в 2018 году

Требования, предъявляемые к содержанию и качеству работ (услуг):

Индивидуальный ушной вкладыш

Индивидуальный ушной вкладыш это устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначен для подведения усиленных акустических сигналов, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода получателя.

Обеспечение ушными вкладышами индивидуального изготовления, включает в себя перечень работ (услуг):

- Создание всех необходимых условий для оказания работ (услуг), включая предоставление Получателю бесплатной, доступной и достоверной информации о работе (услуге);

- Организацию извещения, прием и регистрацию получателей;

- Проведение осмотра ( визуальное исследование) врачом сурдологом -оториноларингологом;

- Изготовление индивидуального ушного вкладыша.

Изготовление индивидуального ушного вкладыша должно проводиться путем:

- оценки состояния и формы расположения слухового прохода;

- введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки;

- введения слепочной массы;

- извлечения слепка наружного слухового прохода, и отоблока.

- осмотра наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша соответствующего по форме и размеру снятому слепку.

После обеспечения получателя вкладышем индивидуального изготовления в связи с изменением условий звукопроведения относительно стандартного ушного вкладыша, должна обязательно  проводиться повторная индивидуальная настройка слухового аппарата.

Требование: Наличие у участника закупки (исполнителя) или соисполнителя лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии на территории Свердловской области.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам)

обеспечения  инвалидов ушными вкладышами индивидуального изготовления

Обеспечение инвалидов осуществляются в сурдологических кабинетах расположенных на территории Свердловской области.

Исполнитель обязан осуществить изготовление индивидуального ушного вкладыша  обеспечить (при необходимости) инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию ушным вкладышем.

Количество изготавливаемых ушных вкладышей  1000 штук.

В срок до 20.11.2018 должно быть изготовлено 100% объема товара.

Требования к сроку предоставления гарантии на ушные вкладыши

Гарантийный срок эксплуатации ушных вкладышей – не менее 6 месяцев.

Работа (услуга) по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий осуществляется по мере обращения Получателей по факту исполнения обязательств по гарантийному ремонту.

Срок исполнения  не должен превышать 30 дней от даты обращения.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Вид ТСР | Наименование изделия, описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны быть изготовлены из твердого материала – акрила. Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, должны отвечать требованиям безопасности, соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям, не должны образовывать воздушных пузырьков и не вызывать аллергических реакций. Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны: - проводить звук от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаться индивидуально для каждого получателя со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха - обеспечивать герметичность и надежную фиксацию в ухе; - быть прочными (не откалываются в случае изготовления из твердого материала); - иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - быть комфортны в эксплуатации. Не должны оказывать раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода. | 1000 |

*Приказ от 13.02.2018. № 86н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р.