Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов

аппаратами на нижние конечности.

Предмет аукциона в электронной форме - выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами на нижние конечности.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта - 1525890 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

2. Количество - 51 шт.

3. Срок выполнения работ - по 11.12.2018 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 20.12.2018 включительно.

5. Срок действия контракта - по 25.12.2018 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалидов  выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. | Цена, ед. изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на голеностопный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из кожи, с узлами (модули) и полуфабрикатами. | 6 | 15670,00 |
| Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из кожи, с узлами (модули) и полуфабрикатами. | 3 | 16010,00 |
| Аппарат на коленный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из кожи, с узлами (модули) и полуфабрикатами. | 4 | 11850,00 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Фиксирующий, корригирующий, с полукорсетом на гильзы бедра и голени из различных материалов: кожа, полиэтилен, слоистый пластик на основе различных связующих. С тазобедренным и коленным шарниром. | 12 | 24030,00 |
| Аппарат на всю ногу | Фиксирующий. Материал приемных гильз: кожа, термопласт или слоистый пластик. Допускается применение смягчающего слоя из вспененного термопласта или из прокладочного материала на текстильной основе. Шины стальные или из легких сплавов с движением в коленном, голеностопном и тазобедренном шарнирах, с замком или без замка в коленном шарнире, с регулировкой амплитуды движения в голеностопном шарнире. Пробковый агломерат. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов или лентой. | 16 | 20080,00 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище | Фиксирующий, корригирующий, с полукорсетом на гильзы бедра, голени и башмачка из различных материалов: кожа, полиэтилен, слоистый пластик на основе различных связующих. С движением в тазобедренном, коленном и голеностопном шарнирах. | 10 | 72680,00 |

Работы по обеспечению инвалидов аппаратами на нижние конечности (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями   Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 52770-2007.

Гарантийный срок  устанавливается не менее 7 (семь) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока  предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Проведение работ по обеспечению инвалидов изделиями должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии.