Техническое задание

«Обеспечение инвалидов  ортопедической обувью »

Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы должны быть проведены в соответствии с настоящим Техническим заданием.

1.2. Все материалы, используемые для проведения работ должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность результатов работ должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие работ  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с результатом изделием:

- гарантийный талон.

4. Требования к  количеству – 1150  полупар.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обувь ортопедическая предназначена для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Таблицы технических характеристик:

Таблица 1

| № п/п | Наименование изделия | Характеристики изделия | Кол-во, полупар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки Для детей инвалидов | Обувь ортопедическая сложная ручного или полумеханического изготовления без утепленной подкладки индивидуального изготовления (женская, мужская) должна быть следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. обувь изготавливается по индивидуальной колодке или по слепку по назначению врача-ортопеда; Материал верха обуви- натуральная кожа; Материал подкладки холодной - кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя) Материал подошвы -кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); Количество примерок - одна; Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм | 550 |
| 2 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке Для детей инвалидов | Обувь ортопедическая сложная ручного или полумеханического изготовления на утепленной подкладке индивидуального производства (женская, мужская) следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую,эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. - Обувь изготавливается по индивидуальной колодке или по слепку по назначению врача-ортопеда; - Материал верха обуви - натуральная кожа; - Материал подкладки утепленной - мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); - Материал подошвы - кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); - Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); Количество примерок - одна; Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм | 600 |

*Таблица 1а

| Половоз- растная группа обуви | Размер обуви | Высота обуви, мм, минимальные показатели | Высота задников, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сапог | Сапо- жек | Полу- сапо- жек | Боти- нок | Полу- боти- нок, туфель | Сапо- жек, полу- сапо- жек | Боти- нок, полу- боти- нок, туфель |
| Для ясельного возраста | 130 | - | 110 | - | 80 | 41 | 36 | 28 |
| Малодетская | 155 | - | 126 | - | 106 | 45 | 40 | 32 |
| Дошкольная | 185 | - | 150 | - | 118 | 49 | 44 | 36 |
| Для школьников- девочек | 225 | - | 180 | 145 | 139 | 59 | 50 | 42 |
| Для школьников- мальчиков | 230 | - | 184 | 150 | 114 | 60 | 50 | 42 |
| Девичья | 235 | - | 190 | 160 | 143 | 61 | 52 | 44 |
| Мальчиковая | 265 | - | 210 | 179 | 124 | 65 | 56 | 48 |
| Женская | 240 | 345 | 110 | 180 | 156 | 61 | 44 | 44 |
| Мужская | 270 | 410 | 215 | 180 | 126 | 65 | 48 | 48 |
| Примечания 1 Высота обуви и задников во всех полнотах не должна меняться. Допускается изменять высоту ботинок по назначению врача. 2 Высоту обуви в готовом виде измеряют от середины верхнего края берцев (голенищ) до грани следа: - сапог и сапожек - по внешней стороне голенища; - полусапожек и ботинок - по внутренней стороне голенища или берца; - полуботинок, сандалет, туфель - по заднему шву. 3 Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть: - 4 мм - для сапог и сапожек; - 3 мм - для полусапожек; - 2 мм - для ботинок; - 1 мм - для полуботинок и туфель. 4 Разница в высоте задников двух смежных размеров обуви должна быть 2 мм. 5 Высота обуви с межстелечным слоем должна быть увеличена на толщину межстелечного слоя. |

Конкретный вид (тип и шифр) изделия  устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида.

Требования к функциональным

Характеристикам

Обувь ортопедическая предназначена для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности. Обувь ортопедическая предназначена для инвалидов, ветеранов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к качеству

Обеспечение ортопедической обувью должно соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ Р 54407-2011 ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ.  Общие технические условия

Изделия, на которые распространяется действие стандарта ГОСТ Р 51632-2014, должны сопровождаться документом «Отчет по анализу рисков».

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к безопасности

Материалы, изделия не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение инвалидов обувью должно отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к результатам

Обеспечение инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Обеспечение проводится с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

Сроки гарантии:

| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей - инвалидов | 6 месяцев (для детей - 3 месяца) |
| --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей - инвалидов | 6 месяцев (для детей - 3 месяца) |

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.