**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2018 году экзопротезами молочной железы, бюстгалтерами для экзопротезов молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы**

**Требования к качеству работ**

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению экзопротезами молочной железы, бюстгалтерами для экзопротеза молочной железы, чехлами трикотажными для экзопротеза молочной железыженщин после мастэктомии должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к техническим характеристикам**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими неустранимые анатомические дефекты и деформации.

Экзопротезы, бюстгалтеры, чехлы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

На данные изделия должны предоставляться декларации о соответствии.

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению экзопротезами молочной)железы, бюстгалтерами для экзопротеза молочной железы, чехлами трикотажными для экзопротеза молочной железы женщин после мастэктомии должно осуществляться на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

**Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, бюстгалтерами для экзопротеза молочной железы, чехлами трикотажными для экзопротеза молочной железы женщин после мастэктомии должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Упаковка экзопротезов, бюстгалтеров, чехлов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование готовых изделий должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия.

Его продолжительность должна составлять:

- для экзопротеза молочной железы составляет - не менее 1 года,

- для бюсгальтера для экзопротеза молочной железы– не менее 40 дней

- для чехла для экзопротеза молочной железы – не менее 40 дней.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****изделия** | **Функциональные и технические характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы различных модификаций должен быть симметричной или асимметричной формы (с потоотводными канавками, двухслойный различной плотности, облегченный, с возможностью коррекции объема) на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда и полиуретановой пленки для женщин с размером груди от 0 до 12 размера.Исполнитель работ должен иметь в ассортименте весь модельный ряд экзопротезов молочной железы. Форма и модель применяемого экзопротеза должна определяться индивидуально для конкретного инвалида в зависимости от индивидуальных особенностей.Исполнитель работ обязан обеспечить инвалида любой модификацией и формой экзопротезов, перечисленных выше в соответствии с индивидуальными особенностями и предпочтениями обеспечиваемого инвалида.  | 470 |
| Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы. Чашки должны быть из кружевного, трикотажного, вышитого полотна. Подкладка должна быть из х/б ткани и х/б трикотажного полотна (по желанию инвалида). бретели эластичные, регулируемые спереди (сзади) (по желанию инвалида). Застежка на два – три крючка, два уровня крючков. Боковые детали – из эластичного материала. С карманами для фиксации экзопротеза.Исполнитель работ должен иметь возможность обеспечить инвалида бюстгальтером не менее 5 цветов (белый, черный, бежевый, красный, серый) и не менее 10 моделей. Модель бюстгальтера зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений инвалида. Цвет бюстгальтера – в зависимости от индивидуальных предпочтений инвалида. | 830 |
| Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол для экзопротеза молочной железы, должен быть выполнен из антиаллергенного хлопчатобумажного трикотажного материала телесного цвета. Чехол должен соответствовать форме и размеру экзопротеза молочной железы. | 820 |
| Итого | 2120 |