Техническое задание

При использовании Изделиями по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не причиняют вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний.

| Наименование изделий | Техническое описание | К-во, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тутор ортопедический на голеностоп- ный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, поддерживающий, разгружающий. Изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку; гильза из термопласта высокотемпературного с вспененным смягчающим материалом. Тип изделия по назначению - постоянное. | 41 | 9 306,00 | 381 546,00 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, гильза из термопласта высокотемпературного с вспененным смягчающим материалом, с шинами или без них, крепление из кожаных полуфабрикатов, изготовление по индивидуальным слепкам, назначение постоянное. | 24 | 8 868,00 | 212 832,00 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий, предназначен для фиксации нижней конечности в физиологическом или заданном положении, для обеспечения покоя нижней конечности, и для удержания ноги в заданном положении при ходьбе. Изготавливается по индивидуальным гипсовым слепкам с пораженной конечности. Состоит из гильзы, охватывающей стопу. голень и бедро, из термопласта высокотемпературного с вспененным смягчающим материалом, и элементов крепления с лентой контакт. Тип издели по назначению - постоянное. | 55 | 10 108,00 | 555 940,00 |