ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для заключения государственного контракта

на поставку инвалидам специальных устройств для чтения «говорящих книг»

ОКПД 2 - 26.40.31.190 - Аппаратура для воспроизведения звука прочая

ОКВЭД 2 - 26.40.3 - Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения

| № пункта | Информация об электронном аукционе |
| --- | --- |
| 1. | Наименование и описание объекта закупки и условия контракта: Устройство предназначено для чтения инвалидами по зрению «говорящих» книг, записанных на флеш-картах. Общее количество поставляемого товара – 115 шт. Поставка специальных устройств для чтения "говорящих книг" (тифлофлешплееров). Устройство должно иметь следующие технические характеристики: Воспроизведение «говорящих книг» международного формата DAISY (DAISY 2.0, DAISY 2.02); аудиофайлов формата MP3 с битрейтом от 8 до 320 кбит/сек.; аудиофайлов форматов Ogg Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC; файлов электронных текстовых форматов: TXT (в кодировках СР1251, UTF-8), HTML и Microsoft Word (DOC), при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи. Функция регулировки скорости воспроизведения. Регулировка скорости воспроизведения плавная, в сторону уменьшения до 0,5 крат и увеличения до 3-х крат без изменения тембра голоса; Функция озвученной перемотки в прямом и обратном направлениях. Функция озвученной речевой навигации. Функция речевого сопровождения выполняемых команд. Синтезатор речи – русскоязычный. Функция блокировки клавиатуры. Функция регулировки громкости. Наличие встроенной акустической системы с суммарной выходной мощностью не менее 4,0 Вт. Встроенная акустическая система должна иметь звукопроницаемую защиту от внешних повреждений. Возможность прослушивания с использованием стерео-наушников. Функция воспроизведения фонограммы с места прерывания. При повторном включении ТСР после его выключения должны сохраняться следующие параметры работы: режим, громкость воспроизведения, место воспроизведения фонограммы или частота радиостанции. Наличие функции речевого контроля состояния элементов питания в любой момент времени. Функция установки «электронных закладок». Клавиатура управления должна быть кнопочной или клавишной. Кнопки или клавиши управления должны быть тактильно различимыми. После срабатывания кнопки или клавиши должны сигнализировать об этом тактильно или акустически. Все надписи, знаки и символы, указывающие на назначение органов управления ТСР, должны быть выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита и (или) рельефными арабскими цифрами и (или) рельефными знаками символов. Наличие возможности доступа ТСР к сети интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi или внешнего подключаемого USB Wi-Fi модуля. ТСР должно поддерживать работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). Наличие у пользователя следующих вариантов выбора книг: - самостоятельный выбор книг путем текстового и/или голосового поиска по навигационному меню; - выбор книг путем очного и/или удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; - загрузка выбранных книг из электронной полки и/или библиотечной базы в устройство; - онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в ТСР с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. Наличие встроенного FM-радиоприемника со следующими характеристиками: - диапазон принимаемых частот: нижняя граница не более 66 МГц, верхняя граница не менее 108 МГц, - тип приемной антенны: телескопическая или внутренняя, - наличие функции сохранения в памяти ТСР настроек на определенные радиостанции в количестве не менее 50, - возможность озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям, - наличие режима записи с FM-радиоприемника на флеш-карту (и/или во внутреннюю память) с возможностью последующего воспроизведения. Наличие встроенного диктофона со следующими характеристиками: - запись на флеш-карту (и/или во внутреннюю память) со встроенного или с внешнего микрофона и последующего воспроизведения ТСР должно обеспечивать работу со следующими типами носителей информации: - флеш-карты типа SD (до 4 ГБ включительно), SDHC (до 32 ГБ включительно) и SDXC (до 64 ГБ включительно), - USB флеш-накопитель, - внутренняя флеш-память. ТСР должно обеспечивать работу с носителями информации, поддерживающими файловую структуру FAT и FAT32. Питание ТСР комбинированное: от сети переменного тока (198-242 В/50Гц) и от автономного источника питания. Время автономной работы не менее 6 часов. Размер единицы ТСР: длина не более 200 мм, высота не более 140 мм, ширина не более 80 мм Вес единицы ТСР: не более 0,5 кг. Разъемы: выход для головного телефона (наушники), разъем для установки флэш-карты, разъем для подключения сетевого шнура или сетевого адаптера, линейный вход. Комплект ТСР: специальное устройство для чтения "говорящих книг", флеш-карта объемом не менее 2 ГБ, паспорт ТСР, руководство по эксплуатации плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флеш-карте или во внутренней памяти ТСР), сетевой адаптер, головной телефон (наушники), USB-кабель для подключения к компьютеру, ремень или сумка для переноски, упаковочная коробка. Место поставки: Место поставки – определяется Получателем: по месту жительства Получателя или в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя после получения именного «Направления» (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю). Срок поставки: - с момента заключения государственного контракта по 20 декабря 2018 года; - в течение 20 (двадцать) дней с момента предоставления Получателем именного Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или на основании реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю). Источник финансирования: Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели (КБК 39310030420239570323 КОСГУ 262). Порядок оплаты (расчетов): Оплата поставленного Поставщиком ТСР осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения). Поставщик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию (счет, счет-фактура, Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком именного "Направления" или реестра Получателей. Окончательные расчеты по настоящему государственному контракту осуществляется не позднее 31 декабря 2018 года. Факт исполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом о приёмке поставленного товара. В цену государственного контракта входят расходы Поставщика по хранению, страхованию, доставке ТСР Получателю, сервисному обслуживанию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Поставщика по надлежащему исполнению государственного контракта. Платежи осуществляются в российских рублях. Срок действия контракта: Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2018 года. Порядок (условия) осуществления приемки: Поставщик, до выдачи товара Получателям, уведомляет Заказчика о готовности к выдаче ТСР Получателям и в обязательном порядке представляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта всю партию товара для проверки его соответствия условиям контракта, указанным в контракте. Заказчик оставляет за собой право проведения выборочной приемки экземпляров товара из всей предоставленной партии. Заказчик информирует Поставщика (его представителя) о месте, времени проведения про-верки товара. Проверка осуществляется Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика всей партии товара. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами. В случае необходимости Заказчик вправе привлечь для проверки качества товара компетентных представителей региональных общественных организаций инвалидов или экспертов, экспертные организации. По результатам проверки соответствия технических характеристик товара составляется акт о проведенной проверке качества товара условиям контракта. Выдача товара Получателям до момента подписания акта о соответствии качества товара условиям контракта, Поставщиком не осуществляется. Заказчик вправе проверять выполнение обязательств Поставщиком путем выборочного контроля товара, выдаваемого Получателям по месту их жительства на соответствие техни-ческим характеристикам, указанным в контракте. Поставщик после получения реестров Получателей, сформированных Заказчиком (до начала поставки товара Получателям) в течение трех рабочих дней, направляет Заказчику копию графика поставки Получателям ТСР в электронном виде. Поставщик согласует с Получателем место поставки ТСР, информирует Получателей о дате, времени поставки. Поставщик ведет журнал телефонных переговоров с инвалидами, включенными в реестры Получателей ТСР (журнал содержит информацию о Получателе ТСР, о дате и времени те-лефонного разговора, выборе Получателями способа (места) доставки ТСР, планируемом времени и дате доставки ТСР, примечание). По требованию Заказчика Поставщик предо-ставляет Заказчику в рамках подтверждения исполнения контракта журнал телефонных пе-реговоров. При наличии технической возможности Поставщик ведет аудиозаписи телефонных перего-воров с инвалидами по вопросам получения ТСР, и в случае спорных ситуаций по вопросам обеспечения инвалидов ТСР предоставляет Заказчику записи телефонных переговоров. При передаче ТСР Поставщик должен распаковать их, привести в товарный вид, обучить, при необходимости, Получателя правилам использования ТСР, разъяснить Получателю условия и требования к их эксплуатации. В случае отказа Получателя от приемки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести замену такого товара на товар надлежащего качества в течение 10 рабочих дней с момента получения от Получателя или Заказчика уведомления с требованием замены товара. Если при сдаче-приёмке ТСР будет выявлена недопоставка, то по требованию Заказчика или Получателя Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество ТСР без до-полнительной платы в пределах суммы контракта. Передача (вручение) ТСР осуществляется Поставщиком на основании акта приема – пере-дачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия, в трех экземплярах. Выдача ТСР осуществляется Поставщиком при предъявлении Получателем документа, удо-стоверяющего личность, и действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. В случае вручения Поставщиком ТСР представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий пол-номочия. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на основании Акта приема-передачи в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с даты получения Заказчиком в полном объеме надлежаще оформленных документов (акт приема-передачи, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, отрывной талон к именному «Направлению»). Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий 5 рабочих дней на основании приемки поставленного товара. В случае отсутствия возможности выдать товар Получателю, в том числе в связи с истече-нием срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказом Получателя от получения товара, смертью Получателя или иными причинами, По-ставщик не позднее дня следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки) письменно информирует об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и материалов (например: детализация телефонных звонков, фотофайлы, видеозапись и др.). В случае неинформирования Заказчика о причинах невозможности выдачи товара Получа-телю, товар не считается поставленным. Гарантийные требования: Гарантийный срок со дня выдачи ТСР Получателю должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Товар должен быть новый (не бывший в употреблении), соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. ТСР должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Устройства и приспособления, входящие в состав комплекта ТСР, должны быть взаимно совместимы и обеспечивать функционирование комплекта без применения дополнительных (не входящих в состав комплекта) устройств и приспособлений. Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР: Упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ. |