Техническое задание

Поставка подгузников для инвалидов

| № п/п | Наименование товара* | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | Полное влагопоглощение не менее 1400 г | Классификация абсорбирующего белья и подгузников представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Требования к функциональным, количественным и техническим характеристикам подгузников. Подгузник для взрослых: многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) (п.3.1. ГОСТ Р 55082-2012). Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначению. Подгузники для взрослых». Общие технические условия» по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников (п.5.1. ГОСТ Р 55082-2012). Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Конструкция подгузников включает (п.5.2.1. ГОСТ Р 55082-2012): - верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника (п.3.5. ГОСТ Р 55082-2012); - распределительный слой способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника, состоит из нетканого материала или бумага бытового и санитарно - гигиенического назначения. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 (п.3.6., п.5.7. ГОСТ Р 55082-2012); - абсорбирующий слой - внутренний основной впитывающий слой подгузника, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты (п.3.7., п.5.7. ГОСТ Р 55082-2012); - защитный слой - предотвращает проникновение жидкости наружу, состоит из полимерной пленки (п.3.8., п.5.7. ГОСТ Р 55082-2012); - нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем и соприкасается с одеждой человека или простыней (п.3.9. ГОСТ Р 55082-2012); - барьерные элементы - барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека (п.3.10. ГОСТ Р 55082-2012); - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-«липучки», эластичный пояс и др) (п.3.11. ГОСТ Р 55082-2012); - индикатор наполнения подгузника (при наличии) - сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью (п.3.12. ГОСТ Р 55082-2012). Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой. Слои подгузников скрепляются с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными (п.5.8. ГОСТ Р 55082-2012). Требование к безопасности товара. Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования.», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биолгического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, vitro», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также на должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности. С которой контактируют те или иные детали изделий при его нормальной эксплуатации. Требования к качеству товара, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара. Подгузники должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов (ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначению. Подгузники для взрослых»). В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом (п.5.5.1. ГОСТ Р 55082-2012). Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски (п.5.5.2. ГОСТ Р 52557-2011). Показатели качества подгузников, обеспечивающие функциональное назначение, должны соответствовать требованиям, указанным в п.5.10.2 ГОСТ Р 55082-2012: - обратная сорбция должна быть не более 4,4 грамм; - скорость впитывания должна быть не менее 2,3 см³/с. В соответствии с п. 6.5 Национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначению. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», приемо-сдаточные испытания каждой партии на соответствие подгузников требованиям данного стандарта должны быть проведены по 5.2-5.5; 5.8; 5.10.2 (таблица 2); 5.11, 5.12 (в части отсутствия повреждения упаковки) Национального стандарта. Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна наноситься непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается (п.5.11.1. ГОСТ Р 55082-2012). Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать (п.5.11.2. ГОСТ Р 55082-2012): - наименование страны-изготовителя; - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество подгузников в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - обозначение стандарта; - штриховой код (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80, или коробки по ГОСТ 12301-2006, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены (п.5.12.1. ГОСТ Р 55082-2012). Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта (п.8.1. ГОСТ Р 55082-2012). Подгузники должны обеспечивать защиту в течение срока пользования предусмотренного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 215н от 24.05.2013 года «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). | 36500 |
| 2. | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | Полное влагопоглощение не менее 1800 г |  | 283500 |
| 3. | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | Полное влагопоглощение не менее 2000 г |  | 269700 |
| 4. | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Полное влагопоглощение не менее 2800 г |  | 120200 |
|  | Итого |  |  | 709900 |

* Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Поставка товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).