Технические требования на выполнение работ по изготовлению обуви сложной ортопедической для детей-инвалидов  в 2018 году

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные характеристики обуви ортопедической | ОКПД 2 | Единица измере-ния | Кол-во | Цена за единицу Изделий (руб. коп.) | Стоимость Изделий (руб. коп.) | Сроки выполнения работ и передачи результата Получателю (в рабочих днях при пятидневной рабочей неделе) | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обувь сложная ортопедическая без утепленной подкладки для детей-инвалидов. | Обувь ортопедическая сложная детская без утепленного подклада. Ботинки детские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой, ботинки детские с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, ботинки детские на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости), ботинки детские на укорочение от 3 до 6 см, ботинки детские после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа, ботинки детские на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости) по слепку. | 32.50.22.152 | шт | 310 | 1 842,00 | 571 020,00 | Не более 30 | Не менее гарантийного срока на изделие, установлен-ного ТУ на соответству-ющее изделие. |
| 2 | Обувь сложная ортопедическая на утепленной подкладке для детей-инвалидов. | Обувь ортопедическая сложная детская на утепленном подкладе. Ботинки детские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой, ботинки детские утепленные с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, ботинки детские утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости), ботинки детские утепленные на укорочение от 3 до 6 см, ботинки детские утепленные после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа, ботинки детские утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости) по слепку. | 32.50.22.152 | шт | 340 | 1 838,25 | 625 005,00 | Не более 30 |  |
|  |  | Итого: | х | х | 650 | х | х | х | х |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению обуви ортопедической.

Изготовление обуви ортопедической.

Обувь ортопедическая должна быть ручного или полумеханического производства.

В готовой обуви не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;
- роговины и кнутовины на носках и союзках;
- механические повреждения;
- отставание верха и подкладки от задника;
- местная неприклейка подошв;
- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;
- деформация верха;
- складки внутри обуви;
- расщелины между деталями низа;
- осыпание красителя;
- бугры, вмятины, складки.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления. Обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам, полученным на основе слепка стопы.

Не допускается изготавливать зимнюю обувь строчечно-клеевым методом крепления.

Обувь ортопедическая, обувь на протезы и аппараты, должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Индивидуальная обувь в соответствии с требованиями медицинского заказа может быть асимметричной в паре или выполнена в одной полупаре.
           Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из ниже перечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

При обработке обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Требования к безопасности.

Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению.

Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

Обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молний" или текстильных.

Требования к биологической безопасности обуви ортопедической, обуви на ортопедический аппарат и протез, изделий обувных ортопедических должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»

Проведение работ по изготовлению обуви ортопедической, обуви на ортопедический аппарат и протез, изделий обувных ортопедических для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должно осуществляться при наличии сертификатов соответствия, либо деклараций о соответствии и других документов, удостоверяющих качество.

Требования к маркировке, упаковке, передаче Изделий.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение готовых Изделий должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий конкретных типов. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ по изготовлению обуви ортопедической.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания акта приема-передачи изделия Получателем, его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указывается в техническом задании и должна соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; ГОСТа или ТУ.

Исполнитель производит гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

К сведению: Срок дополнительной гарантии качества изделий не должен превышать срока службы изделий.

Требования к порядку выдачи Изделий:

- Место передачи изделий: по выбору Получателя по месту проживания инвалида на территории Ярославской области либо по месту нахождения пунктов выдачи Изделий, организованных исполнителем на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

-Срок выполнения работ: выполнение работ и передача результата непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

Порядок формирования цены контракта

Цена Контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 59 801 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот один) рубль 25 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 196 025 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч двадцать пять)  рублей.